福建省绿色建筑

自 评 估 报 告

(设计阶段)

项 目 名 称

申 报 单 位                       （盖章）

自 评 星 级       ★ ★

福建省海峡绿色建筑发展中心制

（版本号：V20170510）

填表说明

1、本报告适用于申请绿色建筑设计标识，由申报单位填写，申报单位应至少包括建设单位。

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”；不参评的项在□中填写“○”，规划设计阶段不参评的项已用“—”标出。如因项目实际情况致使某些条文不参评，请在该条文“评价要点”中阐明原因，并在“实际提交证明材料”中提供证明材料。

3、“自评得分”项的填写方式：在自评得分分类对应的表格中，填写符合项目情况的得分，不达标的条文，自评得分“合计”栏填写“0”；不参评条文的得分处理方式，已在条文中注明。

4、“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称、查阅路径或编号。

5、本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

6、本报告必须以word格式提交，不得转成pdf等格式，填报时，可对空白处进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

7、本报告中涉及数字的，统一保留到小数点后两位。

8、本版本的《自评估报告》在上一版本的基础上，对第4.1.4条、第4.2.11条、第5.2.2条、第8.2.2条、第8.2.6条、第8.2.7条及附录的局部相关技术内容进行了修订。

9、本报告编制依据：《福建省绿色建筑评价标准》（DBJ/T13-118-2014），福建省海峡绿色建筑发展中心具有最终解释权。

目  录

一、	自评总述	1

二、	项目概况	2

三、	自评内容	3

4 节地与室外环境	3

4.1 控制项	4

4.2 评分项	8

Ⅰ 土地利用（34分）	8

Ⅱ 室外环境（18分）	11

Ⅲ 交通设施与公共服务（24分）	15

Ⅳ 场地设计与场地生态（24分）	20

5 节能与能源利用	25

5.1 控制项	26

5.2 评分项	30

Ⅰ 建筑与围护结构（37分）	30

Ⅱ 通风与空调（28分）	37

Ⅲ 照明与电气（17分）	46

Ⅳ 能量综合利用（18分）	50

6 节水与水资源利用	54

6.1 控制项	55

6.2 评分项	58

Ⅰ 节水系统（35分）	58

Ⅱ 节水器具与设备（35分）	63

Ⅲ 非传统水源利用（30分）	67

7 节材与材料资源利用	70

7.1 控制项	71

7.2 评分项	74

Ⅰ 节材设计（40分）	74

Ⅱ 材料选用（60分）	80

8 室内环境质量	88

8.1 控制项	89

8.2 评分项	96

Ⅰ室内声环境（22分）	96

Ⅱ 室内光环境与视野（27分）	100

Ⅲ 室内热湿环境（7分）	103

Ⅳ 室内空气质量（44分）	104

11 提高与创新	109

附录1 可再利用、可再循环材料比例计算书	119

# 自评总述

经自评估，本项目的规划设计阶段控制项全部达标，评分项与加分项的分值达到设计阶段  ★★  星级的标准。各章节得分情况见下表（请按照项目类型选择性填写）：

表1  项目设计阶段达标总情况（住宅建筑）

| 评价指标 | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 |
| 各章节得分汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分项 | 权重ωi |  |  |  |  |  |
|  | 适用总分 |  |  |  |  |  |
|  | 实际得分 |  |  |  |  |  |
|  | 得分Qi |  |  |  |  |  |
|  | 计权得分Q |  |  |  |  |  |
| 加分项 | 得分Q8 |  |
| 总得分ΣQ |  |

表2  项目设计阶段达标总情况（公共建筑建筑）

| 评价指标 | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 |
| 各章节得分汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分项 | 权重ωi |  |  |  |  |  |
|  | 适用总分 |  |  |  |  |  |
|  | 实际得分 |  |  |  |  |  |
|  | 得分Qi |  |  |  |  |  |
|  | 计权得分Q |  |  |  |  |  |
| 加分项 | 得分Q8 |  |
| 总得分ΣQ |  |

表3  项目设计阶段达标总情况（综合性单体建筑）

| 评价指标 | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 |
| 各章节得分汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分项 | 权重ωi |  |  |  |  |  |
|  | 适用总分 |  |  |  |  |  |
|  | 实际得分 |  |  |  |  |  |
|  | 得分Qi |  |  |  |  |  |
|  | 计权得分Q |  |  |  |  |  |
| 加分项 | 得分Q8 |  |
| 总得分ΣQ |  |

表4  项目设计阶段达标总情况（综合性建筑群）

| 评价指标 | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 | 得分 | 不参评分 |
| 各章节得分汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分项 | 权重ωi |  |  |  |  |  |
|  | 适用总分 |  |  |  |  |  |
|  | 实际得分 |  |  |  |  |  |
|  | 得分Qi |  |  |  |  |  |
|  | 计权得分Q |  |  |  |  |  |
| 加分项 | 得分Q8 |  |
| 总得分ΣQ |  |
| 注：1、公共建筑的建筑面积为： ㎡，占总建筑面积的 %；住宅建筑的面积为： ㎡，占总建筑面积的 %； 2、对于综合性建筑群，权重按照建筑面积比例确定。 |

# 项目概况

项目效果图（需标示申报范围）

项目概述（300字以内）：

# 自评内容

4 节地与室外环境

| 子项 | 条文编号 | 条 文 | 得分 | 不参评分 | 对应专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 项 | 4.1.1 | 项目选址应符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求 | √ | / | 建筑 |
|  | 4.1.2 | 场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质的危害 | √ | / | 建筑 |
|  | 4.1.3 | 场地内无超标污染物排放 | √ | / | 建筑 |
|  | 4.1.4 | 建筑规划布局满足日照标准，且不降低周边建筑的日照标准 | √ | / | 建筑 |
| 土地 利用 （34分） | 4.2.1 | 节约集约利用土地（19分） |  |  | 建筑 |
|  | 4.2.2 | 场地内合理设置绿化用地（9分） |  |  | 建筑 |
|  | 4.2.3 | 合理开发利用地下空间（6分） |  |  | 建筑 |
| 室外 环境 （18分） | 4.2.4 | 建筑及照明设计避免产生光污染（4分） |  |  | 建筑、电气 |
|  | 4.2.5 | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定（4分） |  |  | 建筑 |
|  | 4.2.6 | 场地内风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风（6分） |  |  | 建筑 |
|  | 4.2.7 | 采取措施降低热岛强度（4分） |  |  | 建筑 |
| 交通设施与公共服务 （24分） | 4.2.8 | 场地与公共交通设施具有便捷的联系（9分） |  |  | 建筑 |
|  | 4.2.9 | 场地内人行通道均采用无障碍设计（3分） |  |  | 建筑 |
|  | 4.2.10 | 合理设置停车场所（6分） |  |  | 建筑 |
|  | 4.2.11 | 提供便利的公共服务（6分） |  |  | 建筑 |
| 场地设计与场地生态 （24分） | 4.2.12 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施（3分） |  |  | 建筑 |
|  | 4.2.13 | 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，超过10hm2的场地进行雨水专项规划设计（9分） |  |  | 建筑、给排水 |
|  | 4.2.14 | 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制（6分） |  |  | 给排水 |
|  | 4.2.15 | 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物（6分） |  |  | 建筑 |
| 合 计 |  |  | / |

（涉及建筑、电气、给排水专业）

### 4.1 控制项

##### 4.1.1 项目选址应符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求。

- 达标自评：

□达标、□不达标

- 评价要点：

是否符合所在地城乡规划：□是、□否。

场地内是否有以下各类保护区:

□基本农田保护区、□风景名胜区、□自然保护区、□历史文化名城名镇名村、□历史文化

街区、□其他保护区、□以上皆无。

场地内是否有以下各类文物古迹：

□文物保护单位、□保护建筑、□历史建筑、□以上皆无。

简要说明项目选址的建设用地属性以及场地内地形、资源情况（100 字以内） 。

若含有上款所列各类保护区或文物古迹，简要说明保护或改造的措施（200 字以内）

- 证明材料：

建议提交清单：

1、标准地块规划现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

2、环评报告书（表）或场址检测报告：应包括对场地选址以及场地内及周边是否有保护区、文物古迹保护的说明；

3、保护区或文物古迹保护或改造的方案：如场地内有以上各类保护区、文物古迹保护，应包括相应保护或改造措施（如无保护内容可不提供），文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件，相关处理方案等。

实际提交材料：

##### 4.1.2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

- 达标自评

□达标、□不达标

- 评价要点

场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

□洪灾、□泥石流、□含氡土壤、□风切变、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、□以上皆无

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。 （300字以内）

3）证明材料

建议提交清单：

1、标准地块规划现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

2、环评报告书（表）：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁以及是否有危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射等危害；

3、地勘报告；

4、场地内有毒有害物质的专项检测报告：如土壤氡浓度检测报告。

实际提交材料：

##### 4.1.3 场地内不应有排放超标污染源。

- 达标自评

□达标、□不达标

（本条以申报对象所在地块(或居住小区)的情况为评价对象。 ）

- 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：

□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、

□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（请填写）          、□以上皆无

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施： （200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑总平面图：应体现相关污染源所在位置及其控制措施；

2、建筑平面图：应体现相关污染源所在位置及其控制措施；

3、由具有资质的第三方提供的环评报告书（表） ：应包含场地内各类污染源及其控制措施分析。

实际提交材料：

##### 4.1.4 建筑规划布局满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

- 达标自评

□达标、□不达标

- 评价要点

□居住建筑

住区位于         气候区，所在城市为：         ，属于：□大城市（50万人口以上）、□中小城市

本项目中住宅标准日最低日照时数：        小时

住区内是否有老年人居住建筑：□是、□否

如有老年人居住建筑，则老年人居住建筑冬至日日照时数：           小时

是否为旧区改建内的新建住宅：□是、□否

□公共建筑

本项目是否为以下几类建筑类型：□医院 □托儿所、□幼儿园、□中小学校、□  以上皆不是

如是托儿所或幼儿园，则其生活用房冬至日底层满窗日照小时数：        小时

如是中小学校，则其南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数：        小时

如是医院，则其半数以上的病房冬至日底层满窗日照小时数：        小时

周边是否有居住建筑、学校建筑：□是、□否

如周边有居住建筑、学校建筑，本项目是否影响其日照要求：□  是、□  否

- 证明材料

建议提交清单：

1、标准地块规划现状图：应标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2、日照模拟分析报告：应使用当地规委认可的计算软件对标准日最低日照时数进行模拟计算。

实际提交材料：

### 4.2 评分项

#### Ⅰ 土地利用（34分）

##### 4.2.1 节约集约利用土地（19分）。

- 自评得分

□居住建筑

参评范围内的建筑层数：□ 3 层及以下  □ 4~6 层  □7~12 层  □13~18层  □19 层及以上，面积加权平均层数：          层（保留一位小数）。

| 居住建筑人均居住用地指标A（㎡） | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 3层及以下 | 4~6层 | 7~12层 | 13~18层 | 19层及以上 |  |  |
| □41＜A≤45 | □26＜A≤29 | □24＜A≤26 | □22＜A≤24 | □13＜A≤15 | 8 |  |
| □35＜A≤41 | □23＜A≤26 | □22＜A≤24 | □20＜A≤22 | □11＜A≤13 | 15 |  |
| □A≤35 | □A≤23 | □A≤22 | □A≤20 | □A≤11 | 19 |  |
| 合 计 | 19 |  |

□公共建筑

| 容积率R | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| □0.5≤R＜0.8 | 5 |  |
| □0.8≤R＜1.5 | 10 |  |
| □1.5≤R＜3.5 | 15 |  |
| □R≥3.5 | 19 |  |
| 合 计 | 19 |  |

- 评价要点

□居住建筑

住区用地面积：        ㎡ ，建筑层数：        层；居住人口（按每户3.2人计算，宿舍、单身公寓等按照床位计算）：        人；人均居住用地指标：          ㎡/人

□公共建筑

地上总建筑面积：        ㎡  容积率：

- 证明材料

建议提交清单：

居住建筑：

1、建筑总平面图：应包含住区用地面积、户数、人均居住用地指标等技术经济指标；

2、人均居住用地指标计算书：应包括人均居住用地指标计算过程。

公共建筑：

1、建筑总平面图：应包含规划用地面积、总建筑面积、容积率等技术经济指标。

实际提交材料：

##### 4.2.2 场地内合理设置绿化用地（9分）。

- 自评得分

□居住建筑

| 指 标 | 新区建设 | 旧区改建 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住区人均公共绿地面积Ag | □1.0㎡≤Ag＜1.3㎡ | □0.7㎡≤Ag＜0.9㎡ | 3 |  |
|  | □1.3㎡≤Ag＜1.5㎡ | □0.9㎡≤Ag＜1.0㎡ | 5 |  |
|  | □Ag≥1.5㎡ | □Ag≥1.0㎡ | 7 |  |
| 住区绿地率 | □≥30% | □≥25% | 2 |  |
| 合 计 | 9 |  |

□公共建筑

| 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 绿地率Rg | □30%≤Rg＜35% | 2 |  |
|  | □35%≤Rg＜40% | 5 |  |
|  | □Rg≥40% | 7 |  |
| 绿地向社会公众开放（幼儿园、中小学、医院可直接得分） | 2 |  |
| 合 计 | 9 |  |

- 评价要点

□ 居住建筑

住区绿地面积：      ㎡，住区用地面积：      ㎡

住区绿地率：       (%)

住区总公共绿地面积：      ㎡，人均公共绿地面积：      ㎡/人

□公共建筑

项目功能属于：□幼儿园、□中小学、□医院、□以上都不是

项目绿地面积：      ㎡，项目用地面积：      ㎡

项目绿地率：       (%)

项目绿地是否向社会公众开放：□是、□否

- 证明材料

建议提交清单：

居住建筑：

1、建筑总平面图、景观总平面图：应体现绿地位置、面积，并包括用地面积、绿地面积、绿地率、人均公共绿地等指标技术经济指标；

2、人均公共绿地面积计算书。

公共建筑：

1、建筑总平面图、景观总平面图：应体现绿地位置、面积，并包括用地面积、绿地面积、绿地率等指标技术经济指标；

实际提交材料：

##### 4.2.3 合理开发利用地下空间（6分）。

- 自评得分（不适宜开发利用地下空间可不参评）

□不参评，原因：

□居住建筑

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积之比Rr | □0.05≤Rr＜0.15 | 2 |  |
|  |  | □0.15≤Rr＜0.25 | 4 |  |
|  |  | □Rr≥0.25 | 6 |  |
| 合 计 | 6 |  |

□公共建筑

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积之比Rp2 | □Rp1≥0.5 | 3 |  |
|  |  | □Rp1≥0.7且Rp2＜0.7 | 6 |  |
| 合 计 | 6 |  |

- 评价要点

是否有地下空间：□是、□否，如有，地下空间主要功能为：

□ 居住建筑

地上建筑面积：      ㎡ 地下建筑面积：      ㎡

地下建筑面积与地上建筑面积的比率为：      %

□ 公共建筑

地下建筑面积：      ㎡ 地下一层建筑面积：      ㎡

总用地面积：      ㎡

地下建筑面积与总用地面积的比率为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率：      %

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑总平面图：应包括总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、建筑占地面积等技术经济指标；

2、地下空间建筑平面图：应体现地下空间功能分区及面积；

3、地下空间不参评情况说明书：应论述项目不适宜开发地下空间的缘由，如场地区位和地质条件、建筑结构类型、建筑功能或性质确实不适宜开发地下空间等。（仅本条不参评项目提供）。

实际提交材料：

#### Ⅱ 室外环境（18分）

##### 4.2.4 建筑及照明设计避免产生光污染（4分）。

- 自评得分

| 序号 | 指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □玻璃幕墙：可见光反射比不大于0.2。 | 2 |  |
|  | □非玻璃幕墙建筑（直接得分） | 2 |  |
|  | □室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定 | 2 |  |
| 合 计 | 4 |  |

- 评价要点

是否采用玻璃幕墙：□是、□否

玻璃幕墙采用的玻璃类型为：□透明玻璃、□低辐射玻璃、□热反射玻璃、□其他：

室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、□否

照明光线是否有超出被照区域的溢散光：□是、□否，如有，则溢散光占比为：      %。

简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑总平面图：应反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2、建筑设计说明：应包含玻璃幕墙的可见光反射比的说明；

3、室外景观照明设计说明：应包含光污染控制说明；

4、建筑节能计算书、报审表。

实际提交材料：

##### 4.2.5 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定（4分）。

- 自评得分

| 序号 | 指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定 | 4 |  |
| 合 计 | 4 |  |

- 评价要点

本项目声环境类别为：

| 声环境功能区类别 | 环境噪声标准值（dB） | 环境噪声设计值（dB） |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| □0类 | 50 | 40 |  |  |
| □1类 | 55 | 45 |  |  |
| □2类 | 60 | 50 |  |  |
| □3类 | 65 | 55 |  |  |
| 4类 | □4a类 | 70 | 55 |  |  |
|  | □4b类 | 70 | 60 |  |  |

简要说明建筑场地周围噪声分布状况，如果拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

环评报告书（表）或环境噪声影响测试报告、噪声预测分析报告：应包含场地噪声检测数值，若环境噪声测试值比标准规定值高，需提供降低噪声的措施。

实际提交材料：

##### 4.2.6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风（6分）。

（住区风环境模拟应以申报对象所在地块(或居住小区)为对象，并重点分析申报对象区域。）

- 自评得分

| 序号 | 指标 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | □建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2 | 1 |  |
| 2 |  | □除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa | 1 |  |
| 3 |  | □迎风仅有一排建筑（直接得分） | 1 |  |
| 4 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | □场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 3 |  |
| 5 |  | □50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 1 |  |
| 合 计 | 6 |  |

- 评价要点

1、冬季典型风速和风向条件下：

建筑物周围人行区距地1.5m 高处的风速为：      m/s,风速放大系数为：

迎风方向若有多排建筑，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为：      Pa

2、过渡季、夏季典型风速和风向条件下

场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□ 是 □ 否

外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa 的可开启外窗的面积比例：________%

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、室外风环境模拟分析报告：应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m 高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析。

2、建筑总平面图、景观总平面图。

实际提交材料：

##### 4.2.7 采取措施降低热岛强度（4分）。

- 自评得分

| 序号 | 指标 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施的面积比 | □达到15% | 1 |  |
| 2 |  | □达到25% | 2 |  |
| 3 | □超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于0.4 | 2 |  |
| 合 计 | 4 |  |

- 评价要点

红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：□乔木、□构筑物（构筑物类型：                  ）、□以上皆无。

场地内遮荫措施统计

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 红线范围内户外活动场地面积 |  | ㎡ |
| 红线范围内户外活动场地内乔木遮荫措施的面积 |  | ㎡ |
| 红线范围内户外活动场地构筑物遮荫措施的面积 |  | ㎡ |
| 其他遮阳遮荫措施的面积（遮阴措施为： ） |  |  |
| 红线范围内户外活动场地内有乔木、构筑物等遮荫措施的面积比例 |  | % |

道路路面、屋面太阳辐射反射系数统计

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 道路路面 |  | ㎡ |
| 建筑屋面面积 |  | ㎡ |
| 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积 |  | ㎡ |
| 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例 |  | % |

3）证明材料

提交清单及要求：

1、总平面图：应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积；

2、乔木种植平面图：应体现所有乔木的名称及其所在位置；

- 证明材料

建议提交清单：

1、总平面图：应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积；

2、乔木种植平面图：应体现所有乔木的名称及其所在位置；

3、乔木苗木表：应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积；

4、景观总平面图：应体现场地构筑物的位置，及构筑物的数量、遮荫面积等技术经济指标；

5、乔木、场地构筑物遮荫面积比例计算书：应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；

6、屋顶、场地铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积；

7、太阳辐射反射系数不低于0.4 的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例计算书：应包括道路路面、建筑屋面面积各类铺装的类型、太阳辐射反射系数及面积的统计。

实际提交材料：

#### Ⅲ 交通设施与公共服务（24分）

##### 4.2.8 场地与公共交通设施具有便捷的联系（9分）。

- 自评得分

| 序号 | 指标 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m | 3 |  |
| 2 | 场地出入口步行距离800m范围内设有2条或2条以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站） | 3 |  |
| 3 | 有便捷的人行通道联系公共交通站点 | 3 |  |
| 合 计 | 9 |  |

- 评价要点

场地内交通组织是否人车分行：□ 是、□ 否

公共汽车站统计表：

| 公交站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 公交汽车线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □已建 □规划 |
|  |  |  | □已建 □规划 |
|  |  |  | □已建 □规划 |
|  |  |  | □已建 □规划 |
| …… | …… | …… | …… |

请对交通组织进行简要分析。（如有便捷的人行通道联系公共交通站点，请对此情况进行描述，300 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑总平面图：应体现场地内交通组织分析；

2、当地最新的交通地图：应标明项目所在位置，所有出入口设置及附近公交站点（含公共汽车站和轨道交通站）。

3、公共交通分析报告：应包含项目附件公交站点分布情况介绍，明确公交站点与本项目的位置关系，项目场地出入口至附近公交站点的步行距离的标注说明，已建的公交站点照片或规划中公交站点的规划文件。

实际提交材料：

##### 4.2.9 场地内人行通道采用无障碍设计（3分）。

- 自评得分

| 序号 | 指标 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地内人行通道采用无障碍设计 | 3 |  |
| 合 计 | 9 |  |

- 评价要点

简要说明场地内人行通道及场地内外联系的无障碍设计情况。（200字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑设计说明：应包括对场地内人行通道无障碍设计的详细说明，并与详图吻合；

2、人行通道无障碍设计详图：应与人行通道无障碍设计说明相吻合；

3、总建筑平面图：应体现人行通道无障碍设计的位置。

实际提交材料：

##### 4.2.10 合理设置停车场所（6分）。

- 自评得分

| 序号 | 指标 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行车和摩托车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨和安全防盗措施 | 3 |  |
| 2 | 合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2项： □采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地； □采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率； □合理设计地面停车位，停车不挤占行人活动空间。 | 3 |  |
| 合 计 | 6 |  |

- 评价要点

简要说明自行车和摩托车停车设施的情况。（200字以内）。

简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等的情况。（300字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、总建筑平面图：应包括机动车及非机动车停车位数量等技术经济指标，场地停车场的位置、停车位数量；

2、停车场平面图：应体现停车场的位置、停车位大小及数量等；

3、自行车遮阳防雨设施详图：应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质；

4、机动车停车位详图：应体现停车设施的尺寸、形式及结构图；

5、停车管理办法：应包含对外开放管理办法等（针对采用错时停车方式向社会开放的项目）。

实际提交材料：

##### 4.2.11提供便利的公共服务（6分）。

- 自评得分

□居住建筑

| 序号 | 指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足下列要求中至少3项，得3分；满足4项及以上，得6分： □场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m； □场地出入口到达小学的步行距离不超过500m； □场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m； □相关设施集中设置并向周边居民开放； □场地内有可供住户共同交流的公共活动场所或社交空间； □场地1000m范围内设有5种以上的公共服务设施。 | 3或6 |  |
| 合 计 | 6 |  |

□公共建筑

| 序号 | 指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 满足下列要求中至少2项，得3分；满足3项及以上，得6分： □2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能； □配套辅助设施设备共同使用、资源共享； □建筑向社会公众提供开放的公共空间； □室外活动场地错时向周边居民免费开放。 | 3或6 |  |
| 合 计 | 6 |  |

- 评价要点

□居住建筑

场地1000m 范围内的公共服务设施类别包括：□教育、□医疗卫生、□文化体育、□商业服务、□金融邮电、□社区服务、□市政公用、□市政管理、□其他：

住区场地1000m 范围内的公共服务设施

| 序号 | 项目名称 | 类别 | 场地出入口距服务设施的距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |

场地内是否有相关设施集中设置并向周边居民开放：□是、□否，包括：

□公共建筑

公共建筑类别及其公共服务功能统计

| 序号 | 建筑名称 | 公共建筑类型 | 公共服务功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |

配套辅助设施设备共同使用、资源共享情况统计

| 序号 | 共同使用、资源共享的辅助设施设备的名称及数量 | 共享对象 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… | …… | …… |

建筑向社会公众提供开放的公共空间

| 序号 | 向社会公众提供开放的公共空间的名称及数量 | 开放时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… | …… | …… |

如室外活动场地错时向周边居民免费开放，请简要描述下错时开放的实施办法，包括开放的

空间、时间以及相关管理制度（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

居住建筑：

1、标准地块规划图、公共服务设施分析报告：应标明各公共服务设施的位置以及住区出入口距离各公共服务设施的距离；

公共建筑：

1、建筑设计说明：应体现项目所含有的公共建筑类型及其公共服务功能；

2、标准地块规划图：应体现集中设置的公共建筑位置、数量及服务功能；

3、共享配套设施所在楼层的建筑平面图：应体现配套设施的位置、面积以及功能类型；

4、建筑室外或室内活动场地对面开放的说明文件：应包括对外开放空间、开放时间以及具体的公众使用的管理办法，保证安全高效的空间利用。

实际提交材料：

#### Ⅳ 场地设计与场地生态（24分）

##### 4.2.12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施（3分）。

- 自评得分（净地交付项目不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结合场地情况采取生态补偿措施 | 3 |  |
| 合 计 | 3 |  |

- 评价要点

项目场地内是否有自然水域：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；

项目场地内是否有湿地：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；

项目场地内是否有植被：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；

场地设计与建筑布局是否充分利用原有地形地貌：□是、□否

场地设计是否对原有的表层土进行保护利用：□是、□否

如对场地内原有的自然水域、湿地和植被进行了改造，简要说明所采取的生态补偿措施。（100 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、场地地形图：应体现场地开发前的原有地形地貌；

2、生态补偿措施效果预测分析报告：应介绍现场地开发前的原有地形地貌及场地开发对其影响和采取生态补偿措施介绍及效果预测分析；

实际提交材料：

##### 4.2.13 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，超过10h㎡的场地进行雨水专项规划设计（9分）。

- 自评得分

| 序号 | 指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30% | 3 |  |
| 2 | 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入生态设施，并采取相应的径流污染控制措施 | 3 |  |
| 3 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50% | 3 |  |
| 合 计 | 3 |  |

- 评价要点

项目所在地：                ，当地年降雨量        mm；

场地内绿色雨水基础设施统计

| 序号 | 绿色雨水基础设施设施类型 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地 |  |
| 2 | 雨水花园 |  |
| 3 | 屋顶绿化 |  |
| 4 | 植被浅沟 |  |
| 5 | 树池 |  |
| 6 | 雨水塘 |  |
| 7 | 雨水湿地 |  |
| 8 | 景观设计水体 |  |
| 9 | 自然水体（河流、湖泊） |  |
| 10 | 其他有调蓄雨水功能的绿地和水体 |  |
| 合 计 |  |
| 场地绿地面积 |  |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例% |  |

项目场地用地面积       ㎡; 场地用地面积是否大于10h㎡：□是、□否。

如场地用地面积是否大于10h㎡，应简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计。（300字以内）

简要描述场地内屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的衔接和引导设计，及相应的径流污染控制措施。（300 字以内）

简要描述场地内屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的衔接和引导设计，及相应的径流污染控制措施。（300 字以内）

透水铺装面积比例计算

| 序号 | 绿色雨水基础设施设施类型 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植草砖 |  |
| 2 | 透水沥青 |  |
| 3 | 透水混凝土 |  |
| 4 | 透水地砖 |  |
| 5 | 其他 |  |
| 合计 |  |
| 硬质铺装总面积 |  |
| 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例（%） |  |

当透水铺装下为地下室顶板时，简要描述雨水的渗透方式（200字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、景观绿化图：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园位置、面积，并提供下凹绿地、

雨水花园剖面设计图；

2、雨水排水图：提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图；

3、景观铺装图：应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等；

4、雨水专项规划设计方案：应介绍规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划。

5、编制场地雨水综合利用方案。

实际提交材料：

##### 4.2.14 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制（6分）。

- 自评得分

| 序号 | 指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □场地设计控制雨量不低于10mm，但低于18mm | 3 |  |
| 2 | □场地设计控制雨量不低于18mm，但低于32mm | 6 |  |
| 合 计 | 6 |  |

- 评价要点

项目所在地：                ，当地年降雨量        mm；

本项目场地综合径流系数：               ；

本项目场地设计控制雨量为       mm。

- 证明材料

建议提交清单：

1、景观绿化图纸：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园位置、面积，并提供下凹绿地、雨水花园剖面设计图；

2、雨水排水图纸：提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图；

3、景观铺装图纸：应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等；

4、设计控制雨量计算书：应介绍当地降雨统计数据，计算年径流总量控制率，确定雨水设施规模和最终方案。

实际提交材料：

##### 4.2.15 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物（6分）。

- 自评得分

□居住建筑

| 序号 | 指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求 | 3 |  |
| 2 | 建筑绿地配植乔木不少于3株/100㎡ | 3 |  |
| 合 计 | 6 |  |

□公共建筑

| 序号 | 指标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求 | 3 |  |
| 2 | 满足下列要求中任意一项 | □屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于40% | 3 |  |
|  |  | □垂直绿化种植面积不少于2%的屋面面积 |  |  |
| 合 计 | 6 |  |

- 评价要点

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：□是、□否

是否采用包含乔、灌木的复层绿化：□是、□否

如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：        m

□居住建筑

绿地面积：        ㎡

绿地中乔木的数量：        株，平均每100㎡ 绿地面积上的乔木数：        株

请列举本项目中的主要绿化物种：（200 字以内）

□公共建筑

是否采用屋顶绿化：□是、□否，如是，屋顶可绿化面积：        ㎡；屋顶绿化面积：        ㎡；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：        %

是否采用垂直绿化：□是、□否，如是，屋顶面积：        ㎡；垂直绿化种植面积：        ㎡；垂直绿化种植面积与屋顶面积的比值：        %

- 证明材料

建议提交清单：

1、景观总图及设计说明：应体现项目红线范围内景观总体设计内容；

2、景观苗木表和种植图：应介绍项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图；

4、屋顶绿化平面图及计算书：应提供屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物及计算过程；

5、垂直绿化种植图计算书：应提供垂直绿化的位置、面积、种植植物及计算过程。

实际提交材料：

5 节能与能源利用

| 子项 | 条文编号 | 条 文 | 得分 | 不参评分 | 对应专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 项 | 5.1.1 | 建筑设计符合国家、行业和福建省的有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定 | √ | / | 建筑节能 |
|  | 5.1.2 | 不采用电直接加热设备作为空调系统的热源和空气加湿热源 | √ | / | 暖通 |
|  | 5.1.3 | 国家机关办公建筑及大型公共建筑冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量 | ○ | / | 暖通 电气 |
|  | 5.1.4 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值 | √ | / | 电气 |
| 建筑与 围护 结构 （37分） | 5.2.1 | 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计（8分） |  |  | 建筑节能 |
|  | 5.2.2 | 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风（8分） |  |  | 建筑节能 |
|  | 5.2.3 | 采取建筑遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热（9分） |  |  | 建筑节能 |
|  | 5.2.4 | 围护结构合理采用适宜本地区气候特点的节能技术和产品。可采用以下节能技术和产品（4分） |  |  | 建筑节能 |
|  | 5.2.5 | 围护结构热工性能指标优于国家、行业有关建筑节能设计标准的规定（8分） |  |  | 建筑节能 |
| 通风与空调 （28分） | 5.2.6 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求（4分） |  |  | 暖通 |
|  | 5.2.7 | 空调室外机位置和风口等设施布置合理，冷凝水单独有组织排放；室内气流组织设计合理（3分） |  |  | 暖通 |
|  | 5.2.8 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得2分。同时，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比低于现行国家标准《民用建筑供暖、通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值的20%，再得2分（4分） |  |  | 暖通 |
|  | 5.2.9 | 合理选择和优化通风与空调系统（8分） |  |  | 暖通 |
|  | 5.2.10 | 采取措施降低过渡季节通风、空调与供暖系统能耗（3分） |  |  | 暖通 |
|  | 5.2.11 | 采取措施降低部分负荷和部分空间使用下的通风与空调系统能耗（6分） |  |  | 暖通 |
| 照明与电气 （17分） | 5.2.12 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施（4分） |  |  | 电气 |
|  | 5.2.13 | 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值（6分） |  |  | 电气 |
|  | 5.2.14 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施（2分） |  |  | 电气 |
|  | 5.2.15 | 合理选用节能型电气设备（5分） |  |  | 电气 |
| 能量综合利用 （18分） | 5.2.16 | 排风能量回收系统设计合理并运行可靠（3分） |  |  | 暖通 |
|  | 5.2.17 | 合理采用蓄冷蓄热系统（2分） |  |  | 暖通 |
|  | 5.2.18 | 合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽或生活热水等（1分） |  |  | 给排水、暖通 |
|  | 5.2.19 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源（12分） |  |  | 给排水、暖通、电气 |
| 合 计 |  |  | / |

（涉及建筑节能、电气、暖通、给排水专业）

### 5.1 控制项

##### 5.1.1 建筑设计符合国家、行业和福建省的有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：

执行的建筑节能标准：

（楼栋号或建筑名称）围护结构主要热工性能指标：

| 主要围护结构 | 主要性能指标 | 节能措施描述（如：保温材料类型及厚度等） |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |
| 外墙 | 传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |
| 外窗 （包括建筑幕墙） | 传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |
|  | 遮阳系数 |  |  |

注：当申报范围内有多栋建筑，且项目各楼栋节能设计的技术措施不同时，需复制上表，然后分别填写。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑施工图设计说明：应有围护结构做法及性能指标等说明，其做法应与详图吻合；

2、节能计算书、节能审查表等：应有围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。

实际提交材料：

##### 5.1.2 不采用电直接加热设备作为空调系统的热源和空气加湿热源。

- 达标自评（非集中空调或供暖的建筑不参评）：

□达标；□不达标；

□不参评，原因：

- 评价要点

简要说明空调采暖系统冷热源形式，若采用蓄热式电锅炉，利用夜间低谷电进行蓄热补充，需要对其蓄热能力及运行状况进行说明，并提供主要设计参数：（150 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通施工图设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

2、暖通设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书。

3、机房图：应体现机组形式及位置。

实际提交材料：

##### 5.1.3 国家机关办公建筑及大型公共建筑冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。

- 达标自评（非集中空调或供暖的建筑不参评）

□达标；□不达标；

□不参评，原因：

- 评价要点

简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想：（150字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通施工图纸及设计说明：应有对独立分项计量系统的完整、详细说明，并与设计图纸吻合。；

2、配电系统图：配电系统图中对冷热源、输配系统、照明、其他动力系统、热水等不同能耗设置独立电表进行计量，对不同租户的用电分别设置电表；

实际提交材料：

实际提交材料：

##### 5.1.4 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

- 达标自评

□达标 □不达标

- 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施：（150 字以内）

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） | 照明功率密度（W/㎡) |
| --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 现行值 | 实际值 | 现行值 |

- 证明材料

建议提交清单：

1、照明施工图设计说明：照明施工图设计说明中应有对照明系统、灯具布置和选型的要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计中要对灯具选型提出具体的要求，包括功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；

2、各层照明平面图：照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合；

3、照明控制系统图：对于集中控制的照明灯具，应提供相应的弱电设计施工图；对于声光等感应灯自动控制的照明灯具，应体现在照明平面图和图例中。

实际提交材料：

### 5.2 评分项

#### Ⅰ 建筑与围护结构（37分）

##### 5.2.1 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计（8分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计 | 8 |  |
| 2 | □建筑的体形简单、朝向接近正南正北，楼间距、窗墙比也满足标准要求（直接得分） | 8 |  |
| 3 | □公共建筑建筑窗墙比都低于0.5（直接得分） | 8 |  |
| 合 计 | 8 |  |

- 评价要点

建筑朝向为：      ；体形为：□条式、□点式，体形系数为      ，□满足国家或地方节能标准；

建筑的窗墙比为：东向      南向      西向      北向      ，□满足国家或地方节能标准；

建筑的楼间距最小是                  之间，距离为      m。

按照项目得分情况选填以下内容：

□建筑的体形简单、朝向接近正南正北，楼间距、窗墙比也满足标准要求；

□公共建筑建筑窗墙比都低于0.5；

□对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计，并简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计。

1、概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（200 字以内）

2、概述自然通风效果优化模拟计算结论（200 字以内）

3、概述自然采光效果优化模拟计算结论（200 字以内）

4、居住建筑概述日照优化模拟计算结论（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑施工图设计说明：应有对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与详图吻合；

2、日照模拟计算报告、自然通风效果优化模拟计算报告、自然采光效果优化计算模拟报告：应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明；

3、建筑效果图：应包括建筑鸟瞰图、单体效果图。

实际提交材料：

实际提交材料：

##### 5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能通使建筑获得良好的风（8分）。

- 自评得分：（有严格室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间，本条不参评；建筑18层以上部分可不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑 | □玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5% | 4 |  |
|  |  | □玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到10% | 8 |  |
| 2 | 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑 | □外窗可开启面积比例达到30% | 4 |  |
|  |  | □外窗可开启面积比例达到35% | 8 |  |
| 3 | 设玻璃幕墙和外窗的建筑 （按本表序号第1~2进行评价，得分取两项得分的平均值） | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到： □5%、□10% | 4～8 |  |
|  |  | 外窗可开启面积比例达到： □30%、□35% |  |  |
| 合 计 | 8 |  |

- 评价要点

若该建筑设有外窗，外窗可开启面积比例（表格不够可加行）：

建筑楼栋号（多栋建筑时应分别列表）：

| 编号 （图纸门窗表中的编号） | 外窗/幕墙 类型 | 外窗尺寸 | 数量 （个） | 可开启面积比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（） | 高度（） |  |  |
| 门窗 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总计（单栋建筑整体可开启面积比例） |  |

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑平面图、立面图、门窗表：应有外窗详细尺寸说明，并与大样图吻合；

2、幕墙设计说明及计算书：应有可开启扇的详细尺寸说明。

实际提交材料：

##### 5.2.3 采取建筑遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热（9分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑东、西外窗（包括建筑幕墙）、天窗和透光屋顶采用固定外遮阳设施，且居住、公共建筑外遮阳系数分别符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》及《公共建筑节能设计标准》 （公共建筑外窗遮阳系数满足规定性指标直接得分） | 3 |  |
| 2 | 外窗和幕墙透明部分达到25%的面积有可调遮阳调节措施 | 6 |  |
| 3 | 外窗和幕墙透明部分达到50%的面积有可调遮阳调节措施 | 9 |  |
| 合 计 | 9 |  |

- 评价要点

建筑采用的外遮阳形式有：□活动外遮阳、□固定外遮阳

简要说明建筑外遮阳形式、使用部位、使用数量及技术特点、技术指标等。（300 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑设计说明：应包含有建筑遮阳设计的详细说明，并与相关图纸一致；

2、建筑节能计算书、节能审查表等：应有建筑外遮阳的描述和技术指标；

3、遮阳设计相关图纸（如门窗大样等）：应能体现遮阳类型及数量；

4、遮阳计算分析报告：应体现建筑外遮阳系数、遮阳比例计算等。

实际提交材料：

##### 5.2.4 围护结构合理采用适宜本地区气候特点的节能技术和产品。可采用以下节能技术和产品（4分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙采用自保温技术体系 | 1 |  |
| 2 | 屋面和外墙采用浅色饰面材料或热反射型涂料 | 1 |  |
| 3 | 坡屋顶设置可通风的阁楼层（非坡屋顶，本条款不参评） | 1 |  |
| 4 | 屋面设置遮阳装置，要求遮阳面积占屋面面积的25% | 1 |  |
| 合 计 | 4 |  |

- 评价要点

当采用外墙采用自保温技术体系时，简要说明自保温墙体材料的使用部位及技术特点、技术指标等。（200 字以内）

当屋面和外墙采用浅色饰面材料或热反射型涂料时，简要说明浅色饰面材料或热反射型涂料的使用部位及技术特点、技术指标等。（200 字以内）

当坡屋顶设置可通风的阁楼层时，简要说明坡屋顶设置可通风的阁楼层的使用部位及技术特点等。（200 字以内）

当采用屋面设置遮阳装置时，简要说明屋面设置遮阳装置的使用比例、使用部位及技术特点等。（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

居住建筑：

1、建筑设计说明、节能计算书、节能审查表：应体现墙体自保温、浅色饰面材料或热反射型涂料的相关说明；

2、建筑平、立、剖图纸：应能体现可通风的阁楼层的位置、通风开口等；

3、屋面设置遮阳装置相关图纸：应能体现屋面遮阳装置类型、位置及规模等；

4、建筑效果图：应能体现浅色饰面、通风的阁楼层、屋面遮阳装置等。

实际提交材料：

##### 5.2.5 围护结构热工性能指标优于国家、行业有关建筑节能设计标准的规定（8分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □围护结构热工性能指标比国家、行业有关建筑节能设计标准规定高5% | 2 |  |
| 2 | □空调全年计算负荷降低幅度夏热冬冷地区达到5%，夏热冬暖地区达到10% |  |  |
| 3 | □围护结构热工性能指标比国家、行业有关建筑节能设计标准规定高10% | 8 |  |
| 4 | □空调全年计算负荷降低幅度夏热冬冷地区达到10%，夏热冬暖地区达到15% |  |  |
| 合 计 | 8 |  |

- 评价要点

建筑所处建筑热工气候分区：          ；执行的建筑节能标准：                                 。

□围护结构热工性能指标比较：

（楼栋号或建筑名称）围护结构主要热工性能指标：

| 主要围护结构 | 主要性能指标 | 参照建筑性能 指标要求 | 设计指标比参照建筑优 的百分比% |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |  |
| 外墙 | 传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |  |
| 外窗 （包括建筑幕墙） | 传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |  |
|  | 遮阳系数 |  |  |  |

注：对于夏热冬暖地区表中“传热系数”栏可不填写；当申报范围内有多栋建筑，需复制上表，然后分别填写。

□空调全年计算负荷降低幅度比较

（楼栋号或建筑名称）围护结构主要热工性能指标：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 参照建筑 | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖能耗 |  |  |  |
| 全年空调能耗 |  |  |  |
| 全年总能耗 |  |  |  |
| 降低比例 | % |  |

注：当申报范围内有多栋建筑，且项目各楼栋节能设计的技术措施不同时，需复制上表，然后分别填写。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑施工图设计说明：应有完整的围护结构热工性能参数说明；

2、围护结构做法详图：应与设计说明中围护结构热工性能参数说明相吻合；

3、节能计算报告书：以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

实际提交材料：

#### Ⅱ 通风与空调（28分）

##### 5.2.6 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求（4分）。

- 自评得分：（非空调供暖的建筑，本条不参评；住户自行选择空调供暖系统、设备的，本条不参评；若冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 机组类型 | 能效指标 | 提高或降低幅度 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 | 制冷性能系数（COP） | 提高6% | 4 |  |
| 2 | 溴化锂吸收式冷水机组 | 直燃型 | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高6% | 4 |  |
|  |  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸汽耗量 | 降低6% | 4 |  |
| 3 | 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 | 能效比（EER） | 提高6% | 4 |  |
| 4 | 多联式空调（热泵）机组 | 制冷综合性能系数（IPLV(C)） | 提高8% | 4 |  |
| 5 | 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高3个百分点 | 4 |  |
|  |  | 燃油燃气 | 热效率 | 提高2个百分点 | 4 |  |
| 6 | 房间空气调节器和家用燃气热水炉 | 能效等级 | 满足现行有关国家标准的节能评价值要求 | 4 |  |
| 合 计 | 4 |  |

- 评价要点

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：（100 字以内）

采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，燃煤、燃油和燃气锅炉时：

| 用能设备 | 是否采用 （勾选） | 设备 型号 | 设备容量等描述 | 设计 能效 指标 | 《公共建筑 节能设计 标准》的 规定限值 | 提高或 降低幅度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的 蒸气压缩 循环冷水 （热泵）机组 | □水冷 | □活塞式/涡旋式 □螺杆式 □离心式 |  | 制冷量（kW）： |  |  |  |
|  | □风冷或蒸发冷却 |  |  |  |  |  |  |
| 溴化锂吸收式 冷水机组 | □直燃型 |  | / |  |  |  |
|  | □蒸汽型 |  | 蒸汽压力（MPa）： |  |  |  |
| 单元式空气调节机、 风管送风式 和屋顶式空调机组 | □不接风管 □接风管 |  | 制冷量（kW）： |  |  |  |
| 锅炉 | □燃煤 |  | / |  |  |  |
|  | □燃油燃气 |  | / |  |  |  |

采用多联式空调（热泵）机组，房间空气调节器、家用燃气热水炉时：

| 机组类型 | 是否采用 （勾选） | 能效等级 | 是否满足现行有关国家标准的节能评价值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联式空调（热泵）机组 | □ |  |  |
| 房间空气调节器 | □ |  |  |
| 家用燃气热水炉 | □ |  |  |

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通施工图设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明；

2、暖通各层平面图、立面图：应体现管路布置及风口形式；

3、机房图：应体现机组位置及尺寸；

4、暖通设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书。

实际提交材料：

##### 5.2.7 空调室外机位置和风口等设施布置合理，冷凝水单独有组织排放；室内气流组织设计合理（3分）。

- 自评得分（非分体空调系统、多联机空调系统不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调室外机位置和风口等设施布置合理，冷凝水单独有组织排放；（多联机空调系统）室内气流组织设计合理 | 3 |  |
| 合 计 | 3 |  |

- 评价要点

空调室外机位置和风口等设施布置位置：                                             ，是否妨碍室外换热器的进、排风：□是、□否，是否对邻户住宅形成二次热风（冷风）污染：□是、□否；

空调冷凝水是否单独有组织排放：□是、□否

采用多联机空调系统形式时，简述室内气流组织设计情况：（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、空调设计说明及平面图：应能体现空调位置等信息；

2、空调冷凝水有组织排放图纸：应反映冷凝水收集到排放的过程；

3、多联机空调系统设计平面图及风系统图：应能体现多联机室内机布置、新风风口位置等。

实际提交材料：

##### 5.2.8 通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得2分。同时，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比低于现行国家标准《民用建筑供暖、通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值的20%，再得2分（4分）。

- 自评得分：（非集中空调供暖系统项目不参评；对多联机系统，耗电输冷（热）比可不参评）

□不参评，原因：

□部分不参评，原因：□采用多联机系统、□其他：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定 | 2 |  |
| 2 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。同时，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比低于现行国家标准《民用建筑供暖、通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值的20% | 4 |  |
| 合 计 | 4 |  |

- 评价要点

供暖系统热水循环泵的耗电输热比：                        。

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- |

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：                        。

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通施工图设备清单：应有通风空调系统风机的详细参数；

2、暖通施工图设计说明：应有风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比的计算说明，若设计说明中缺少相关数据，则须提供相应计算书。

实际提交材料：

##### 5.2.9 合理选择和优化通风与空调系统（8分）。

- 自评得分（不设空调或采暖系统的建筑不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □通风和空调系统能耗降低幅度不小于5%，但小于10% | 2 |  |
| 2 | □通风和空调系统能耗降低幅度不小于10%，但小于15% | 4 |  |
| 3 | □通风和空调系统能耗降低幅度不小于15% | 8 |  |
| 合 计 | 8 |  |

- 评价要点

简述空调系统全部设备的组成：（200 字以内）

□集中式空调系统

（空调系统）系统能效比计算：

| 序号 | 空调系统全部设备 | 单台额定功率 （W） | 累计额定功率（kW） | 额定制冷量（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |
| 合计 |  |  |
| 系统能效比 |  |
| 常规空调系统（水冷）能效比 | 2.8 |
| 系统能效比高出常规空调系统（水冷）能效比的比例（%） |  |
| 注：1、当申报范围内有多个空调系统时，需复制上表，然后分别填写； 2、当采用变频设备时，该设备的“累计额定功率”栏数值可以乘以0.9的系数； 3、当机组等设备存在备用机时，应在“数量”栏填写“（几备几用）”字样。 |

□分体式空调系统

设计采用的分体空调能效等级：         ，能效比为

| 序号 | 采用空调器 额定制冷量 | 能效等级 | 能效比 | 参照能效比 （相同制冷量的空调器2级能效比限定值） | 设计空调器比高出 参照能效比的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

- 证明材料

建议提交清单：

1、空调系统设计说明、设备表、风系统、水系统、机房等图纸：应能反映全部空调系统设备参数；

2、空调系统能优化计算分析报告：应包括空调能效比计算、空调能耗降低计算过程。

实际提交材料：

##### 5.2.10 采取措施降低过渡季节通风、空调与供暖系统能耗（3分）。

- 自评得分（未采用全空气空调系统建筑项目，或经过经济技术分析后认为采用全空气系统不合理的项目可不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取措施降低过渡季节通风、空调与供暖系统能耗 | 3 |  |
| 2 | 对于采用分体空调、可随时开窗通风的民用建筑（直接得分） | 3 |  |
| 合 计 | 3 |  |

- 评价要点

请对降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗具体采取的措施进行简要说明。（100 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

提交资料及要求：

1、暖通施工图设计说明：要求包含降低过渡季能耗采取具体措施的详细说明；

2、暖通专业施工图纸：应包括平面图、系统图，并与设计说明采取措施相吻合。

3、经济技术分析（经过经济技术分析后认为采用全空气系统不合理的项目提供）

实际提交材料：

##### 5.2.11 采取措施降低部分负荷和部分空间使用下的通风与空调系统能耗（6分）。

- 自评得分（不采用空调采暖的建筑不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区分房间的朝向，细分空调区域，对空调系统进行分区控制 | 2 |  |
| 2 | 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，设置空调监测与控制系统，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定 | 2 |  |
| 3 | 利用空调监测与控制系统实现水系统或风系统变流量运行，且采取相应的水力平衡措施 | 2 |  |
| 4 | 采用分体空调（直接得分） | 6 |  |
| 5 | 采用多联机空调系统 | 冷媒管道长度小于100米大于70米（得1分）；冷媒管道长度小于等于70米（得2分） | 1~2 |  |
|  |  | 室内外机配比大于1.1小于1.2（得1分），小于等于1.1（得2分） | 1~2 |  |
|  |  | IPLV满足《多联式空调（热泵）机组》GB/T18837和《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174的要求。能源效率等级不低于3级 | 2 |  |
| 6 | 采用多种系统形式的空调 | 按各系统冷量比例计算综合得分 | 1~6 |  |
| 合 计 | 6 |  |

- 评价要点

简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。（100 字以内）

简要说明部分负荷运行策略。（100 字以内）

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（Ｗ/Ｗ） |
| --- | --- |
| 100％ |  |
| 75％ |  |
| 50％ |  |
| 25％ |  |
| IPLV |  |

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通施工图设计说明：要求有空调系统分区及控制策略、设备IPLV 的计算书；

2、暖通负荷计算书：要求有逐时负荷计算。

实际提交材料：

#### Ⅲ 照明与电气（17分）

##### 5.2.12 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施（4分）。

- 自评得分

□居住建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用部照明采取节能控制措施 | 4 |  |
| 合 计 | 4 |  |

□公共建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □走廊照明采取节能控制措施 | 1 |  |
| 2 | □楼梯间的照明采取节能控制措施 | 1 |  |
| 3 | □门厅照明采取节能控制措施 | 1 |  |
| 4 | □大堂照明采取节能控制措施 | 1 |  |
| 5 | □地下停车场照明采取节能控制措施 | 1 |  |
| 6 | □其他场所照明采取节能控制措施 | 1 |  |
| 合 计 | 4 |  |

- 评价要点

简要说明建筑公共空间的照明控制策略和节能措施（200 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、照明施工图设计说明：照明施工图设计说明中应有对照明系统的分区和控制原则进行说明，并与设计施工图纸相吻合；

2、各层照明平面图：照明灯具及照明配电系统的平面布置；

3、照明控制系统图：对于集中控制的照明灯具，应提供相应的弱电设计施工图；对于声光感应灯自动控制的照明灯具，应体现在照明平面图和图例中。

实际提交材料：

##### 5.2.13 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值（6分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值 | 3 |  |
| 2 | □所有区域的照明功率密度值均不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值 | 6 |  |
| 合 计 | 6 |  |
| 注：对于非精装居住建筑及其他租售等形式出让的建筑，户内/套内照明设计确有难度或难以实施时，可只考虑公共区域。 |

- 评价要点

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） | 照明功率密度（W/㎡) |
| --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 现行值 | 实际值 | 现行值 |

- 证明材料

建议提交清单：

1、照明施工图设计说明：照明施工图设计说明中应有对照明系统、灯具布置和选型的要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计中要对灯具选型提出具体的要求，包括功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；

2、各层照明平面图：照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合；

3、照明控制系统图：对于集中控制的照明灯具，应提供相应的弱电设计施工图；对于声光等感应灯自动控制的照明灯具，应体现在照明平面图和图例中。

实际提交材料：

##### 5.2.14 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施（2分）。

- 自评得分（不设电梯的建筑，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □（电梯厅仅设有一台电梯的建筑）合理选用电梯和自动扶梯 | 2 |  |
| 2 | □（电梯厅仅设有2台及以上电梯的建筑）合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施 | 2 |  |
| 合 计 | 2 |  |

- 评价要点

简要说明电梯和自动扶梯的选型以及节能控制措施：（150 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、电梯设计说明：电梯设计施工图纸中对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施，提供设计说明并与设计施工图纸内容吻合；

2、电梯样本：项目中所选用电梯的参数样本；

3、电梯及扶梯设计施工图：由电梯厂家提供的专项施工图及弱电控制图纸，体现群控和启停控制等节能控制措施；

实际提交材料：

##### 5.2.15 合理选用节能型电气设备（5分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求 | 3 |  |
| 2 | 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求 | 2 |  |
| 合 计 | 5 |  |
| 注：消防水泵、潜水泵、防排烟风机等应急设备，不包括在本条评价范围内 |

- 评价要点

主要电气设备有：□变压器、□水泵、□风机、□他电气装置：                      。

变压器类型：□干式、□油浸式，型号为：          。

变压器空载损耗和负载损耗：

| 序号 | 额定容量 | 油浸式 | 干式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空载Po | 负载Pk | 空载Po | 负载Pk |
|  |  |  |  |  | B（100℃） | F（120℃） | H（145℃） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 序号 | 设备型号 | 能效限值 | 节能评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备参数 | 标准 | 设备参数 | 标准 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

- 证明材料

建议提交清单：

1、变电站设计施工图：电气设计说明中对配电变压器的节能评价值做详细的说明，并与施工图纸和变压器选型相吻合；

2、暖通设备列表：暖通施工图纸和设备列表中对水泵、风机（及其电机）等较大的用量设备相应的能效限定值及能源效率等级国家标准规定的节能评价值做详细的说明；

3、变压器选型手册：提供变压器设备样本，满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052 的节能评价值要求；

4、与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明、低压配电系统图、变压器负荷计算书等。

实际提交材料：

#### Ⅳ 能量综合利用（18分）

##### 5.2.16 排风能量回收系统设计合理并运行可靠（3分）。

- 自评得分（对无独立新风系统的建筑，新风与排风的温差不超过 15℃或其他不宜设置排风能量回收系统的建筑，本条不参评。）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风能量回收系统设计合理并运行可靠 | 3 |  |
| 合 计 | 3 |  |

- 评价要点

项目所在地：                  ；夏季室外计算干球温度：      ；冬季室外计算干球温度：      。

项目是否设计能量回收系统：□是□否，位置：                                          ；

项目是否设计热回收器：□是□否，位置：                                              。

简要说明排风热回收经济技术分析：对不同的排风热回收系统的能量投入产出收益进行分析，确定合理的排风热回收系统形式。（100字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通空调设计说明：应体现能量回收系统的设计情况；

2、暖通设备材料表：应注明所选能量回收装置的风量、额定热回收效率等参数；

3、空调风管平面图：应体现能量回收装置的位置及接管方式；

实际提交材料：

##### 5.2.17 合理采用蓄冷蓄热系统（2分）。

- 自评得分（若当地峰谷电价差低于2.5 倍或没有峰谷电价的，或不设集中式空调采暖的建筑，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理采用蓄冷蓄热系统 | 2 |  |
| 合 计 | 2 |  |

- 评价要点

项目所在地是否有分时电价：□是□否，若是，则峰谷电价比为：            。

项目是否设计蓄冷蓄热系统：□是□否，若是，系统形式：                  。

若采用蓄冷系统，请填写如下内容：

设计日空调总冷量：            kW·h，蓄冷装置的冷量：            kW·h。

简要说明蓄冷蓄热系统的设计：包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通空调设计说明：应体现蓄冷蓄热系统设计情况；

2、暖通设备材料表：应明确蓄冷蓄热设备的容量和效率；

3、空调机房平面布置图：应体现蓄冷蓄热系统的位置和尺寸；

4、空调机房水系统图：应体现运行流程；

5、蓄冷蓄热系统方案分析报告：要求计算设计日的空调逐时冷负荷，并绘制冷负荷分布图，确定蓄冷介质和蓄冷方式，确定蓄冷系统的运行控制策略，确定冷水机组和蓄冷设备的容量，并对该系统进行技术经济分析；

6、蓄冷蓄热系统主要产品的型式检验报告。

实际提交材料：

##### 5.2.18 合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽或生活热水等（1分）。

- 自评得分（若建筑无可用的余热废热源，或建筑无稳定的热需求，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽或生活热水等 | 1 |  |
| 合 计 | 1 |  |

- 评价要点

项目是否有余热或废热源：□是□否，若是，则列明余热或废热源形式：                          ；

项目是否利用余热或废热提供蒸汽：□是□否

项目是否利用余热或废热进行供暖：□是□否

项目是否利用余热或废热提供生活热水：□是□否

简要说明余热或废热利用的系统形式、容量，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

余热或废热提供蒸汽或供暖：

1、暖通空调设计图纸：应体现余热或废热提供蒸汽或供暖的全套资料；

2、余热废热利用分析报告：要求计算设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷，可资利用的余热或废热的资源量及品质，确定系统的形式及设备容量，确定系统的运行控制策略，并对该系统进行技术经济分析。

余热废热用于生活热水：

1、给排水设计说明：应体现余热或废热提供生活热水的设计情况说明；

2、给排水热水系统图：应体现余热或废热供应的范围；

3、余热或废热利用方案报告：要求计算设计日的生活热水负荷，可资利用的余热或废热的资源量及品

质，确定系统的形式及设备容量，确定系统的运行控制策略，并对该系统进行技术经济分析。

实际提交材料：

##### 5.2.19 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源（12分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由可再生能源提供的生活用热水比例比例Rhw （当单独使用空气源热泵提供热水时，得分按照50％折减） | □20%≤Rhw<30% | 6 |  |
|  |  | □30%≤Rhw<40% | 7 |  |
|  |  | □40%≤Rhw<50% | 8 |  |
|  |  | □50%≤Rhw<60% | 9 |  |
|  |  | □60%≤Rhw<70% | 10 |  |
|  |  | □70%≤Rhw<80% | 11 |  |
|  |  | □Rhw≥80% | 12 |  |
| 2 | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例Rch | □20%≤Rch<30% | 6 |  |
|  |  | □30%≤Rch<40% | 7 |  |
|  |  | □40%≤Rch<50% | 8 |  |
|  |  | □50%≤Rch<60% | 9 |  |
|  |  | □60%≤Rch<70% | 10 |  |
|  |  | □70%≤Rch<80% | 11 |  |
|  |  | □Rch≥80% | 12 |  |
| 3 | 由可再生能源提供的电量比例Re | □1.0%≤Re<1.5% | 6 |  |
|  |  | □1.5%≤Re<2.0% | 7 |  |
|  |  | □2.0%≤Re<2.5% | 8 |  |
|  |  | □2.5%≤Re<3.0% | 9 |  |
|  |  | □3.0%≤Re<3.5% | 10 |  |
|  |  | □3.5%≤Re<4.0% | 11 |  |
|  |  | □Re≥4.0% | 12 |  |
| 合 计 | 12 |  |
| 注：本条分三类用途进行评价，如有多类用途可同时得分，但本条累计得分不超过12分 |

- 评价要点

项目是否利用可再生能源提供生活热水：□是、□否，若是，可再生能源形式：                   ；

项目是否利用可再生能源提供空调：□是、□否，若是，可再生能源形式：                           ；

项目是否利用可再生能源发电：□是、□否，若是，可再生能源形式：                               。

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、可再生能源设计图纸：应体现可再生能源设计情况；

2、可再生能源方案分析报告：应体现项目的设计方案、计算过程和结果、投资情况、经济效益分析过程和结果。

实际提交材料：

6 节水与水资源利用

| 子项 | 条文编号 | 条 文 | 得分 | 不参评分 | 对应专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 项 | 6.1.1 | 制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源 | √ | / | 给排水 |
|  | 6.1.2 | 给排水系统设置合理、完善、安全，充分利用市政水压，降低生活给排水系统能耗 | √ | / | 给排水 |
|  | 6.1.3 | 采用节水器具 | √ | / | 给排水 |
| 节水 系统 （35分） | 6.2.1 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求（10分） | - | - | / |
|  | 6.2.2 | 采取有效措施避免管网漏损（7分） |  |  | 给排水 |
|  | 6.2.3 | 给水系统无超压出流现象（8分） |  |  | 给排水 |
|  | 6.2.4 | 设置用水计量装置（6分） |  |  | 给排水 |
|  | 6.2.5 | 学校、医院、体育场馆等的公共浴室采取有效节水措施（4分） |  |  | 给排水 |
| 节水 器具与设备 （35分） | 6.2.6 | 使用较高用水效率等级的卫生器具（10分） |  |  | 给排水 |
|  | 6.2.7 | 绿化灌溉采用高效节水灌溉方式（10分） |  |  | 建筑、给排水 |
|  | 6.2.8 | 集中空调的循环冷却水系统采用节水技术（10分） |  |  | 给排水、暖通 |
|  | 6.2.9 | 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施（5分） |  |  | 给排水 |
| 非传统水源 利用 （30分） | 6.2.10 | 合理使用非传统水源（15分） |  |  | 给排水 |
|  | 6.2.11 | 冷却水补水使用非传统水源（8分） |  |  | 给排水 |
|  | 6.2.12 | 结合非传统水源利用设施进行景观水体设计，且采用生态水处理技术保障水体水质（7分） |  |  | 给排水 |
| 合 计 |  |  | / |

（涉及给排水、暖通专业）

### 6.1 控制项

##### 6.1.1 制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

水系统规划方案内容包括：□当地节水要求及水资源状况、□项目概况、□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计方案、□节水器具、□非传统水源利用、□其他：

简要说明水系统规划方案，包括用水水量和水质的估算与评价原则，用水分配计划、水质和水量保证方案以下内容：（300 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：应体现项目水系统介绍内容；

2、水系统规划方案：应包括当地节水要求及水资源状况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用等。

实际提交材料：

##### 6.1.2 给排水系统设置合理、完善、安全，充分利用市政水压，降低生活给排水系统能耗。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明给排水系统，包括以下内容：（300 字以内）

1. 给排水系统设计时参照的标准和规范；

2. 给水系统和热水系统采用的节能、节水措施；

3. 用水水质要求及水质安全保障措施；

4. 避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；

5. 污水收集、处理、排放方案和设施；

6. 避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露；

7. 雨水排放渠道、渗透途径或收集回用方案

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、给排水及非传统水源系统图。

实际提交材料：

##### 6.1.3 采用节水器具。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

卫生器具是否采用节水器具：□是、□否

节水器具清单

| 序号 | 节水器具名称 | 节水器具主要参数及特点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| …… | …… | …… |

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：应包括主要设备材料表；

2、节水器具产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

### 6.2 评分项

#### Ⅰ 节水系统（35分）

##### 6.2.1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求（10分）。

设计阶段不参评。

##### 6.2.2 采取有效措施避免管网漏损（7分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，同时管材连接应可靠 | 1 |  |
| 2 | 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损 | 1 |  |
| 3 | 根据水平衡测试的要求安装分级计量水表 | 5 |  |
| 合 计 | 7 |  |

- 评价要点

简要说明所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施（如采用管道涂衬、管内衬软管、管内套管道以及选用性能高的阀门、零泄漏阀门等）、分级计量水表的设计方案。（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、给排水系统图、分级水表设置示意图；

2、水表统计表：应说明按哪些用途设置用水计量表，并与图纸相对应。

实际提交材料：

##### 6.2.3 给水系统无超压出流现象（8分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □用水点供水压力不大于0.30MPa但大于0.20MPa | 3 |  |
| 2 | □用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力 | 8 |  |
| 合 计 | 8 |  |

- 评价要点

用水点供水压力最大为          （MPa）。

简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求以及避免超压出流现象的措施。（100 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：应包括内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、给水系统图；

2、各层用水点用水压力计算表：应与减压限流措施对应。

实际提交材料：

##### 6.2.4 设置用水计量装置（6分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置、统计用水量 | 3 |  |
| 2 | 按照付费或管理单元，分别设置用水计量装置、统计用水量 | 3 |  |
| 合 计 | 6 |  |
| 注：本条要求按使用用途设置用水计量装置的厨房是指餐饮厨房，不包括居住建筑户内厨房；卫生间是指所有民用建筑中的公用卫生间，不包括居住建筑户内卫生间、旅馆建筑客房卫生间。 |

- 评价要点

是否按用途设置用水计量表：□是、□否

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

是否分按付费或管理单元设置用水计量表：□是、□否

| 水表编号 | 付费或管理单元 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、室外给排水总图、给水系统图，能够反应水表设计安装内容的图纸；

2、水表分级示意图：应说明按哪些用途设置用水计量表，并与图纸设计内容相对应。

实际提交材料：

##### 6.2.5 学校、医院、体育场馆等的公共浴室采取有效节水措施（4分）。

- 自评得分（无公用浴室的建筑不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器 | 2 |  |
| 2 | 设置用者付费的设施 | 2 |  |
| 合 计 | 4 |  |

- 评价要点

简要说明公共浴室采用的节水产品及付费设施的设置情况等。（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、给水系统图、公共浴室给水平面图或详图；

2、浴室节水产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

#### Ⅱ 节水器具与设备（35分）

##### 6.2.6 使用较高用水效率等级的卫生器具（10分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □用水效率等级达到三级 | 5 |  |
| 2 | □用水效率等级达到二级 | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

- 评价要点

| 序号 | 节水器具名称 | 节水器具主要参数及特点 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：应包括主要设备材料表；

2、卫生器具相关产品或系统说明：应提供节水器具相关产品说明、产品检测报告等；

3、节水率证明材料。

实际提交材料：

##### 6.2.7 绿化灌溉采用高效节水灌溉方式（10分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □采用高效节水灌溉 | 采用节水灌溉系统 | 7 |  |
| 2 |  | 在采用节水灌溉系统的基础上设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水自动化控制措施 | 3 |  |
| 3 | □种植耐旱节水植物 | 10 |  |
| 合 计 | 2 |  |

- 评价要点

绿化灌溉水源为：□市政自来水 、□市政中水、□建筑中水、□雨水

采用的绿化灌溉方式为：□滴灌、□微喷灌、□渗灌、□管灌、□喷灌、□其他

是否种植无需永久灌溉植物：□是（种类：                                 ）、□否；

简要说明采用节水灌溉的绿化面积和无需永久灌溉植物所占面积比例、土壤湿度感应器、雨天关闭装置的参数及控制措施。（100 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、景观专业施工图及设计说明：应包括苗木表、种植详图、绿化灌溉详图（应标明喷头类型、安装位置及喷洒范围）；

2、节水喷头、土壤湿度感应器、雨天关闭装置产品说明书或检测报告

实际提交材料：

##### 6.2.8 集中空调的循环冷却水系统采用节水技术（10分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □循环冷却水系统设置水处理措施，采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 6 |  |
| 2 | □采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 10 |  |
| 3 | □不设置空调系统或设备（直接得分） | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

- 评价要点

是否设置了空调设备或系统：□是 、□否

简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通专业施工图及设计说明：应包括循环冷却系统的说明、冷却塔设备参数。

实际提交材料：

##### 6.2.9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施（5分）。

- 自评得分（没有除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔以外的其他用水设备时，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □其他用水中采用了节水技术或措施的用水量比例达到50% | 2 |  |
| 2 | □其他用水中采用了节水技术或措施的用水量比例达到80% | 5 |  |
| 合 计 | 5 |  |

- 评价要点

采用了节水技术和措施的用水量占其他用水总用水量的比例为：        （%）

简要说明其他用水采用节水技术和措施（如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施）。（150字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：应包括主要设备材料表；

2、除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水设备产品说明书或检测报告；除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水节水量计算书。

实际提交材料：

#### Ⅲ 非传统水源利用（30分）

##### 6.2.10 合理使用非传统水源（15分）。

- 自评得分（养老院、幼儿园、医院类建筑或项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d 时可不参评）

□不参评，原因：

□建筑类型属于下表中的类型（表中“●”为有市政再生水时的要求；“○”为无市政再生水时的要求）：

| 建筑类型 | 非传统水源利用率 | 非传统水源利用措施 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有市政再生水供应 | 无市政再生水供应 | 室内冲厕 | 室外绿化灌溉 | 道路浇洒 |  |  |
| 住宅 | □8.0% | □4.0% | - | □●○ | □● | 5 |  |
|  | - | □8.0% | - | □○ | □○ | 10 |  |
|  | □30.0% | □30.0% | □●○ | □●○ | □●○ | 15 |  |
| 办公 | □10.0% | - | - | □● | □● | 5 |  |
|  | - | □8.0% | - | □○ | - | 10 |  |
|  | □50.0% | □10.0% | □● | □●○ | □●○ | 15 |  |
| 商场 | □3.0% | - | - | □● | □● | 2 |  |
|  | - | □2.5% | - | □○ | - | 10 |  |
|  | □50.0% | □3.0% | □● | □●○ | □●○ | 15 |  |
| 旅馆 | □2.0% | - | - | □● | □● | 2 |  |
|  | - | □1.0% | - | □○ | - | 10 |  |
|  | □12.0% | □2.0% | □● | □●○ | □●○ | 15 |  |
| 合计 | 15 |  |

□建筑类型属于其他类型建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80% | 7 |  |
| 2 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50% | 8 |  |
| 合 计 | 5 |  |

- 评价要点

建筑类型为：□住宅、□办公楼、□商场、□旅馆类、□其他

项目周边是否有市政再生水利用条件：□是、□否；建筑可回用水量为：      （m3/d）；

非传统水源利用措施：                         ，非传统水源利用量占其用水量的比例为：     （%）。

| 序号 | 非传统水源来源 | 用水单元 | 用量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、室外给排水总平面图、非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2、非传统水源利用率计算书：应包括水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、各项用水的详细计算过程、技术经济分析等；

3、如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。

实际提交材料：

##### 6.2.11 冷却水补水使用非传统水源（8分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于10% | 4 |  |
| 2 | □冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于30% | 6 |  |
| 3 | □冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于50% | 8 |  |
| 4 | □没有冷却水补水系统（直接得分） | 8 |  |
| 合 计 | 8 |  |

- 评价要点

□没有冷却水补水系统，情况说明：                                                    ；

□有冷却水补水系统，简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质以及在地相关主管部门对冷水补水采用非传统水源的许可。（150字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、暖通空调系统设计及施工说明、给水系统图、非传统水源利用工艺流程图及机房详图；

2、如采用市政中水应取得项目所在地相关主管部门的非传统水源利用许可；

3、非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、技术经济分析等。

实际提交材料：

##### 6.2.12 结合非传统水源利用设施进行景观水体设计，且采用生态水处理技术保障水体水质（7分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施 | 1 |  |
| 2 | □用于景观水体补水的雨水储存量大于景观水体的总水量 | 4 |  |
| 3 | □利用水生动植物、微生物进行水体净化 | 2 |  |
| 4 | □未设景观水体（直接得分） | 7 |  |
| 合 计 | 7 |  |

- 评价要点

□未设景观水体；

□设景观水体：

景观水体补水来源：□临近的河、湖水、□市政中水、□建筑中水、□雨水、□其他：              ；

用于景观水体补水的雨水储存量：              立方米，景观水体的总水量：              立方米；

简要说明水景设计方案、项目场地条件（综合径流系数）、雨水利用设施和雨水生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

2、景观专业施工图及设计说明：应说明水景面积、景观水体补水量、补水来源；

3、雨水利用量计算书：应包括景观水体逐月水量平衡分析、雨水利用设施和雨水生态系统参数的计算确定、雨水所占景观水体补水量比例计算、水质安全保障措施。

实际提交材料：

7 节材与材料资源利用

| 子项 | 条文编号 | 条 文 | 得分 | 不参评分 | 对应专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 项 | 7.1.1 | 不采用国家和福建省禁止和限制使用的建筑材料及制品 | √ | / | 建筑 |
|  | 7.1.2 | 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋 | √ | / | 结构 |
|  | 7.1.3 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件 | √ | / | 结构、建筑 |
| 节材 设计 （40分） | 7.2.1 | 择优选用建筑形体（9分） |  |  | 结构 |
|  | 7.2.2 | 对地基基础、结构体系及构件进行优化设计，达到节材效果（5分） |  |  | 结构 |
|  | 7.2.3 | 土建工程与装修工程一体化设计（10分） |  |  | 建筑 |
|  | 7.2.4 | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）（5分） |  |  | 建筑 |
|  | 7.2.5 | 采用工厂化生产的建筑预制构、配件（5分） |  |  | 结构 |
|  | 7.2.6 | 厨房、卫浴间采用整体化定型设计（6分） |  |  | 建筑、给排水、电气 |
| 材料 选用 （60分） | 7.2.7 | 选用本地化生产的建筑材料（10分） |  |  | / |
|  | 7.2.8 | 现浇混凝土采用预拌混凝土（10分） |  |  | 结构 |
|  | 7.2.9 | 建筑砂浆采用预拌砂浆（5分） |  |  | 结构 |
|  | 7.2.10 | 合理采用高强建筑结构材料（10分） |  |  | 结构 |
|  | 7.2.11 | 合理采用高耐久性建筑结构材料（5分） |  |  | 结构 |
|  | 7.2.12 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料（5分） |  |  | / |
|  | 7.2.13 | 采用可再利用和可再循环建筑材料（10分） |  |  | 结构 |
|  | 7.2.14 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料，废弃物掺量不低于30%（5分） |  |  | / |
| 合 计 |  |  | / |

（涉及结构、建筑、电气、给排水专业）

### 7.1 控制项

##### 7.1.1 不采用国家和福建省禁止和限制使用的建筑材料及制品。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

项目是否使用了《国家明令禁止使用的建筑材料和技术名录》中的建材类别：□是、□否。

简要说明混凝土原料类、墙体材料类、建筑保温材料类、建筑门窗和幕墙材料类、给排水工程材料类、防水材料类、供热采暖系统材料类、用水洁具类、装饰装修材料类、照明材料类建筑材料及制品的情况。（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑设计说明：应体现相关建筑材料应用说明；

2、结构设计说明：应体现相关结构材料应用说明；

3、建筑工程造价预算（决算）表：需要在表中明确材料名称及相关型号等。

实际提交材料：

##### 7.1.2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。

- 达标自评（非混凝土结构的建筑不参评）

□达标；□不达标；

□不参评，原因：

- 评价要点

1、本项目梁、柱纵向受力普通钢筋采用钢筋（ □HRB400、□HRB500、□HRBF400、□HRBF500 ）

2、箍筋采用钢筋（ □HRB400、□HRBF400、□HPB300、□HRB500、□HRBF500 ）

3、预应力筋采用（ □预应力钢丝、□钢绞线、□预应力螺纹钢筋 ）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑设计说明：对于钢筋用量应有明确的标号要求；

2、结构施工图及设计说明：对于各位置钢筋应有明确的标号要求；

3、建筑工程造价预算（决算）表。

实际提交材料：

##### 7.1.3 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

（装饰性构件的判断应符合下列要求：对有纯装饰性构件的项目应以单栋建筑为单元进行造价比例核算，各单栋建筑均应符合上述造价比例要求。对于地下室相连接而地上部分分开的项目可按照申报主体进行整体计算，可不以地上单栋建筑为单元。下列填写内容应为最不利的楼栋建筑数据，但提交材料中应包括全部具有装饰性构件的建筑的相关计算过程）

1、本项目是否使用了装饰性构件：□是、□否

（没有功能作用的装饰构件主要指：不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等，且作为构成要素在建筑中大量使用；单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立的大型塔、球、曲面等异形构件。）

2、如果使用了装饰性构件，其功能是：                                                    ；

3、女儿墙高度是否超过规范要求的2 倍：□是、□否。如果是，超过部分的造价为           （万元）。

女儿墙高度：         （米）

4、公共建筑装饰性构件的造价是否低于总造价的千分之五（或居住建筑装饰性构件的造价是否低于总造价的百分之二）：□是、□否

装饰性构件的造价：           （万元），

工程总造价：           （万元），

装饰性构件造价占工程总造价的比例：公共建筑为           （‰），居住建筑为           （％）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑、结构设计说明：应有对装饰性构件功能的文字说明，应标明女儿墙高度，应标明采用双层外墙的范围；

2、建筑工程造价预算表：需在表中明确装饰性构件造价及工程总造价；

3、装饰性构件造价占工程总造价比例计算书：需明确装饰性构件占工程总造价的比例，若装饰性构件较多，须提供全部装饰性构件及其功能一览表；

4、双层外墙面积占外墙总面积比例计算书：需明确双层外墙面积占外墙总面积的比例。

5、建筑效果图。

实际提交材料：

### 7.2 评分项

#### Ⅰ 节材设计（40分）

##### 7.2.1 择优选用建筑形体（9分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 规定的建筑形体不规则 | 3 |  |
| 2 | □属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 规定的建筑形体规则 | 9 |  |
| 合 计 | 9 |  |

- 评价要点

1、规则建筑形体：□是、□否

（建筑设计考虑了其平面、立面和竖向剖面的规则性对抗震性能及经济合理性的影响，其抗侧力构件的平面布置规则对称、侧向刚度沿竖向均匀变化、竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度自下而上逐渐减小、避免侧向刚度和承载力突变。）

2、不规则建筑形体：

a）平面不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是否属于该类不规则 |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 | □是、□否 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% | □是、□否 |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 | □是、□否 |

b）竖向不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是否属于该类不规则 |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% | □是、□否 |
| 竖向抗侧力构件 不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 | □是、□否 |
| 楼板局部不连续 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% | □是、□否 |

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑专业施工图：设计说明中应有对建筑形体的规则性说明文字，图纸中有相关内容体现；

2、结构专业施工图图纸：设计说明中应有对建筑形体的规则性说明文字，图纸中有相关内容体现；

3、建筑形体规则性判定报告：参照图纸进行形体规则判定，并形成结论；

4、建筑效果图。

实际提交材料：

##### 7.2.2 对地基基础、结构体系及构件进行优化设计，达到节材效果（5分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对地基基础进行优化设计，达到节材效果 | 2 |  |
| 2 | 对结构体系进行优化设计，达到节材效果 | 2 |  |
| 3 | 对结构构件进行优化设计，达到节材效果 | 1 |  |
| 合 计 | 5 |  |

- 评价要点

简要说明需对本项目地基基础的选择、优化前后采用的结构体系进行说明，并对节材量进行说明（200 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、结构专业施工图：图纸中需明确涉及到结构优化的相关描述和具体做法；

2、地基基础节材优化论证报告：对项目可选用的各种地基基础方案进行比选及定性论证；

3、结构体系节材优化论证报告：对项目可选用的各种结构体系进行定性（必要时进行定量）比选论证；

4、结构构件节材优化论证报告：对墙、柱、楼盖体系、梁、板的形式进行节材定性比选。

实际提交材料：

##### 7.2.3 土建工程与装修工程一体化设计（10分）。

- 自评得分

□ 居住建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □30%以上户数土建与装修一体化设计 | 6 |  |
| 2 | □全部户数土建与装修一体化设计 | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

□公共建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □公共部位土建与装修一体化设计 | 6 |  |
| 2 | □所有部位土建与装修一体化设计 | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

□混合功能建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取公共建筑和居住建筑的平均值 | 0～10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

- 评价要点

□ 居住建筑

住宅总户数            户，装修户数           ，装修比例             % 。

□公共建筑

公建装修部位：□全部装修

□楼梯、电梯、卫生间、大厅、中庭、（货运通道、车库等）

- 证明材料

建议提交清单：

1、土建各专业施工图：包括总设计说明、平立剖、节点详图的全套施工图；

2、装修施工图：由具有相应设计资质的单位完成（签字、盖章），深度达到施工图的深度；

3、装修效果图：对于主要精装修部分制作精准效果图。

实际提交材料：

##### 7.2.4 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）（5分）。

- 自评得分（居住建筑、旅馆、教学楼、医院等功能较固定的建筑不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □可重复使用隔断（墙）比例不小于30%但小于50% | 3 |  |
| 2 | □可重复使用隔断（墙）比例不小于50%但小于80% | 4 |  |
| 3 | □可重复使用隔断（墙）比例不小于80% | 5 |  |
| 合 计 | 5 |  |

- 评价要点

1、简要说明本项目的建筑类型及其功能，描述可重复使用隔断安装方式（100 字以内）。

2、是否存在可变换功能的室内空间：□是、□否（可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间的建筑面积，如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井等的建筑面积。）

3、可变换功能的室内空间采用灵活隔断的比例：          %（灵活隔断为在拆装过程不影响周围空间的使用，能够循环利用，且不产生大量垃圾的隔断形式。）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑、结构专业施工图：包括总设计说明、平立剖、节点详图的全套施工图；

2、装修施工图：图纸中应有灵活隔断应用面积进行标示，并对部分特殊节点进行设计；

3、可重复使用隔断使用比例计算书：对于建筑中使用灵活隔断墙部分面积进行统计并计算。

实际提交材料：

##### 7.2.5 采用工厂化生产的建筑预制构、配件（5分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □预制装配率不小于15%，但小于30% | 3 |  |
| 2 | □预制装配率不小于30%，但小于50% | 4 |  |
| 3 | □预制装配率不小于50% | 5 |  |
| 4 | □钢结构、木结构为主体结构的建筑（直接得分） | 5 |  |
| 合 计 | 5 |  |

- 评价要点

简要说明本项目预制构件材料、制作方式和功能等（100 字以内）。

2、地上建筑构件总重量      （吨），

预制构件重量      （吨）；

预制构件用量比例      （%）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑、结构施工图：图纸中应体现预制构件的相关图例、材质说明和尺寸大小；

2、工程材料用量概预算（决算）清单：对于建筑中预制及非预制构件用量统计明确；

3、建筑预制构、配件比例计算书：依据预算清单对建筑预制构、配件进行统计，并计算比例。

实际提交材料：

##### 7.2.6 厨房、卫浴间采用整体化定型设计（6分）。

- 自评得分（非居住建筑、旅馆建筑，本条不参评；旅馆建筑第1款可不参评）

□整条不参评，原因：

□第1款不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用整体化定型设计的厨房 | 3 |  |
| 2 | 采用整体化定型设计的卫浴间 | 3 |  |
| 合 计 | 6 |  |

- 评价要点

简要说明本项目采用整体定型设计的内容（100 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑专业全套施工图纸：包括总设计说明、平立剖、节点详图的全套施工图；

2、装修施工图：需包含厨房和卫生间大样，并通过图审盖章确认。

实际提交材料：

#### Ⅱ 材料选用（60分）

##### 7.2.7 选用本地化生产的建筑材料（10分）。

设计阶段不参评

##### 7.2.8 现浇混凝土采用预拌混凝土（10分）。

- 自评得分（当结构施工不需要大量现浇混凝土时，或50km范围内没有预拌混凝土供应，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现浇混凝土采用预拌混凝土 | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

- 评价要点

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：□是、□否

- 证明材料

建议提交清单：

1、结构施工图及设计说明：需明确混凝土的强度等级和使用部位，并证明现浇混凝土全部采用预拌混凝土。

2、预拌混凝土购销合同。

实际提交材料：

##### 7.2.9 建筑砂浆采用预拌砂浆（5分）。

- 自评得分（若500km范围内没有预拌砂浆供应，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □不少于30%但少于50%的砂浆采用预拌砂浆 | 3 |  |
| 2 | □不少于50%但未全部采用预拌砂浆 | 4 |  |
| 3 | □砂浆全部采用预拌砂浆 | 5 |  |
| 合 计 | 5 |  |

- 评价要点

简要说明本项目预拌砂浆使用的部位、用途、厚度及预拌砂浆的使用量占建筑砂浆的比例。且注明本项目使用的预拌砂浆是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181 及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223 的规定（200 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑专业施工图及设计说明：需明确预拌砂浆使用的部位、用途。是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181 及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223 的规定。

2、预拌砂浆用量占建筑砂浆用量比例的计算书。

实际提交材料：

##### 7.2.10 合理采用高强建筑结构材料（10分）。

- 自评得分（砌体结构、木结构不参评）

□不参评，原因：

□混凝土结构

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □400MPa级及以上受力普通钢筋达到总量的30%，但小于50% | 4 |  |
| 2 | □400MPa级及以上受力普通钢筋达到总量的50%，但小于70% | 6 |  |
| 3 | □400MPa级及以上受力普通钢筋达到总量的70%，但小于85% | 8 |  |
| 4 | □400MPa级及以上受力普通钢筋达到总量的85% | 10 |  |
| 5 | □混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例超过50% | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

□钢结构

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于50%，但小于70% | 8 |  |
| 2 | □Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于70% | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

□混合结构

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 10 |  |
| 2 | 钢结构部分 | 10 |  |
| 合 计（得分取前两项得分的平均值） | 10 |  |

- 评价要点

1、混凝土结构建筑的主体结构400Mpa 级及以上受力普通钢筋用量：             （吨）；钢筋总用量：      （吨）；400Mpa 级及以上受力普通钢筋用量的比例：      （%）；

2、混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：      （方）；承重结构中混凝土用量：      （方）；强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：      （%）；

3、钢结构建筑的Q345 及以上高强钢材用量：      （吨）；钢材总用量：      （吨）；Q345 及以上高强钢材用量的比例：      （%）

- 证明材料

建议提交清单：

1、结构设计文件：包括设计说明、各层结构平面图（含柱、梁、板的配筋图）等结构专业施工图及所采用的混凝土、钢材合理性论证材料；

2、所采用的高强度材料用量比例计算书：混凝土结构中需体现混凝土竖向承重结构高强混凝土和高强钢筋的使用比例计算书并明确高性能混凝土或高强度钢的使用比例；钢结构中高强度钢的比例计算书并明确高强度钢的比例。

实际提交材料：

##### 7.2.11 合理采用高耐久性建筑结构材料（5分）。

- 自评得分（6 层及以下的及设计使用年限小于50 年的钢筋混凝土建筑以及砌体结构和木结构不参评）

□不参评，原因：

□混凝土结构

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高耐久性的高性能混凝土用量占混凝土总量的比例超过50% | 5 |  |
| 合 计 | 5 |  |

□钢结构

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料 | 5 |  |
| 合 计 | 5 |  |

- 评价要点

1、请简要说明本项目采用的结构形式、高性能材料的使用范围及设计参数。应有本项目采用高性能材料的专项说明文件（200 字以内）。

2、本项目中使用的高耐久性材料是否满足现行标准要求（200 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑、结构设计施工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2、所采用的高耐久性混凝土材料用量比例计算书：明确高耐久性的高性能混凝土的使用比例。

实际提交材料：

##### 7.2.12 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料（5分）。

设计阶段不参评

##### 7.2.13 采用可再利用和可再循环建筑材料（10分）。

- 自评得分

□居住建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于6%，但小于10% | 8 |  |
| 2 | 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于10% | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

□公共建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于10%，但小于15% | 8 |  |
| 2 | 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于15% | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

- 评价要点

1、建筑可再利用材料使用重量：           （吨）；

2、建筑可循环材料使用重量：           （吨）；

3、本项目所有建筑材料总重量：           （吨）；

可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：           %。

- 证明材料

建议提交清单：

1、可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例计算书：可再利用材料及可再循环材料的分类参考附表1。需明确可再利用材料和可再循环材料所占建筑材料总重量的比例。

2、工程概预算材料清单：有明确的工程量统计。

实际提交材料：

##### 7.2.14 使用以废弃物为原料生产的建筑材料，废弃物掺量不低于30%（5分）。

设计阶段不参评

8 室内环境质量

| 子项 | 条文编号 | 条 文 | 得分 | 不参评分 | 对应专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 项 | 8.1.1 | 主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求 | √ | / | 建筑物理 |
|  | 8.1.2 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求 | √ | / | 建筑物理 |
|  | 8.1.3 | 建筑照明数量和质量指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定 | √ | / | 电气 |
|  | 8.1.4 | 采用集中空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定 | √ | / | 暖通 |
|  | 8.1.5 | 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露 | √ | / | 暖通 |
|  | 8.1.6 | 屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求 | √ | / | 建筑物理 |
|  | 8.1.7 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定 | - | - | / |
| 室内 声环境 （22分） | 8.2.1 | 主要功能房间的室内噪声级优于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准（6分） |  |  | 建筑物理 |
|  | 8.2.2 | 主要功能房间的隔声性能良好（9分） |  |  | 建筑物理 |
|  | 8.2.3 | 采取减少噪声干扰的措施（4分） |  |  | 建筑物理、给排水 |
|  | 8.2.4 | 公共建筑中有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求（3分） |  |  | 建筑物理 |
| 室内光环境与视野 （27分） | 8.2.5 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野（5分） |  |  | 建筑物理 |
|  | 8.2.6 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求。（10分） |  |  | 建筑物理 |
|  | 8.2.7 | 改善建筑室内天然采光效果（12分） |  |  | 建筑物理 |
| 室内热湿环境（7分） | 8.2.8 | 供暖空调系统末端现场可独立调节（7分） |  |  | 暖通 |
| 室内空气质量 （44分） | 8.2.9 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果（18分） |  |  | 建筑物理 |
|  | 8.2.10 | 气流组织合理（10分） |  |  | 建筑、暖通 |
|  | 8.2.11 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统（10分） |  |  | 暖通 |
|  | 8.2.12 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置（得6分） |  |  | 暖通 |
| 合 计 |  |  | / |

（涉及建筑物理、暖通、电气、给排水专业）

### 8.1 控制项

##### 8.1.1 主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

- 达标自评（如无明显相似类型建筑或功能房间的噪声级要求，本条不参评）

□达标；□不达标

□不参评，原因：

- 评价要点

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施：（300 字以内）

主要功能房间室内噪声值列表：

| 序号 | 主要功能房间名称 | 室内噪声值（dB） | 允许噪声级（A 声级，dB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低限标准 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |
| 对于公共建筑如办公建筑中的大空间、开放办公空间等噪声级没有明确要求的空间类型，不做要求。 |

- 证明材料

建议提交清单：

1. 建筑设计说明：应包括建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；

2. 场地环评报告书：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；

3. 室内噪声级预测分析报告。报告内容应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

实际提交材料：

##### 8.1.2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

- 达标自评（如无明显相似类型建筑或功能房间的噪声级要求，本条不参评）

□达标；□不达标

□不参评，原因：

- 评价要点

简要说明建筑围护结构隔声措施：（300 字以内）

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表：

| 序号 | 主要功能房间名称 | 隔声值（dB） | 隔声标准低限要求（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙 | 隔墙 | 楼板 | 外窗 | 外墙 | 隔墙 | 楼板 | 外窗 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型。

2、建筑设计平面图：应提供围护结构做法详图。

3、围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：

##### 8.1.3 建筑照明数量和质量指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

（注：对于非精装居住建筑及其他租售等形式出让的建筑，户内/套内照明设计确有难度或难以实施时，可只考虑公共区域。）

- 评价要点

| 序号 | 房间类型 | 照度（Lx） | 眩光值 | 一般显色指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：公共建筑常用房间或场所的不舒适眩光应采用统一眩光值（UGR）评价，按《建筑照明设计标准》GB50034-2013附录A计算；体育场馆的不舒适眩光应采用眩光值（GR）评价，按《建筑照明设计标准》GB50034-2013附录B计算 |

- 证明材料

建议提交清单：

1、照明施工设计图纸：应包含功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容。

2、照明设计计算书：应包含主要功能房间照度的计算结果,所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容；

3、拟选或使用灯具的产品性能检测报告。

实际提交材料：

##### 8.1.4 采用集中空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

- 达标自评（非集中空调或供暖的建筑不参评）

□达标 □不达标

□不参评，原因：

- 评价要点

简要描述主要功能房间室内设计参数（包括温湿度、新风量等）（300字以内）：

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通设计说明：应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度、新风量等以及参照的设计标准。

2、空调系统设施施工图纸：应提供为达到设计参数所采用的空调系统的设计施工图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。

实际提交材料：

##### 8.1.5 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明防结露、防潮措施：（150 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑施工图设计说明：应说明建筑围护结构形式。

2、热工计算书：应详细说明围护结构防结露措施。

3、防结露、防潮措施构造做法详图。

实际提交材料：

##### 8.1.6 屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

在自然通风条件下，房间的屋顶内表面最高温度为         ℃；

西外墙的内表面最高温度为            ℃。

- 证明材料

建议提交清单：

1、内表面温度计算说明书：应包括围护结构做法、热工性能的说明、各围护结构内表面温度计算的详细过程。

实际提交材料：

##### 8.1.7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

设计阶段不参评

### 8.2 评分项

#### Ⅰ室内声环境（22分）

##### 8.2.1 主要功能房间的室内噪声级优于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准（6分）。

- 自评得分（如无明显相似类型建筑或功能房间的噪声级要求，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □噪声级达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
| 2 | □噪声级达到高要求标准的数值 | 6 |  |
| 合 计 | 6 |  |

- 评价要点

简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：（300 字以内）

建筑类型：□住宅、□学校、□医院、□旅馆、□办公、□商业、□其他：

主要功能房间室内噪声值列表：

| 序号 | 主要功能房间名称 | 室内噪声预测值（dB） | 允许噪声级（A 声级，dB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低限标准 | 高限标准 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型。

2、场地环评报告书：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等。

3、室内噪声级预测分析报告。报告内容应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

实际提交材料：

##### 8.2.2 主要功能房间的隔声性能良好（9分）。

- 自评得分（如无明显相似类型建筑或功能房间的噪声级要求，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | □达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  |  | □达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能 | □达到低限标准限值和高要求标准限值的的平均值 | 3 |  |
|  |  | □达到高要求标准限值 | 4 |  |
| 合 计 | 0 |  |

注：对于学校建筑，《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010的隔声标准只有一个级别，该级别为低限要求。空气声隔声性能的高要求标准限值为低限标准限值提高5dB；撞击声隔声性能高要求标准限值为低限标准限值降低10dB。

- 评价要点

建筑类型：□住宅、□学校、□医院、□旅馆、□办公、□商业、□其他：

主要功能房间围护结构空气声隔声性能列表

| 序号 | 主要功能 房间名称 | 空气声隔声指标（dB） | 隔声标准要求（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙 | 隔墙 | 楼板 | 外窗 | 外墙 | 隔墙 | 楼板 | 外窗 |
|  |  |  |  |  |  | 低限标准 | 高限标准 | 低限标准 | 高限标准 | 低限标准 | 高限标准 | 低限标准 | 高限标准 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要功能房间楼板撞击声隔声性能列表

| 序号 | 主要功能 房间名称 | 楼板撞击声隔声指标（dB） | 隔声标准要求（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低限标准 | 高限标准 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型。

2、建筑设计平面图：应提供围护结构做法详图。

3、场地环评报告书：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等。

4、围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：

##### 8.2.3 采取减少噪声干扰的措施（4分）。

- 自评得分（如无明显相似类型建筑或功能房间的噪声级要求，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰 | 2 |  |
| 2 | 采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于50% | 2 |  |
| 合 计 | 4 |  |

- 评价要点

简要说明建筑外界噪声源的情况，及建筑平面布局和空间功能的合理安排以及对应的降噪措施，建筑排水系统形式和采取的降噪措施（200 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑总平面图：应反映交通干道布置；

2、场地环评报告书：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；

3、给水排水系统平面图，系统图；

4、新型降噪管与普通PVC 排水管的排水噪声测量分析报告。

实际提交材料：

##### 8.2.4 公共建筑中有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求（3分）。

- 自评得分（除公共建筑以外的建筑，或建筑没有声学要求的房间，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共建筑中有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求 | 3 |  |
| 合 计 | 3 |  |
| 注：公共建筑中100人规模以上的多功能厅、接待大厅、大型会议室、讲堂、音乐厅、教室、餐厅和其他有声学要求的重要功能房间灯应进行专项声学设计。 |

- 评价要点

简要说明建筑中有声学要求的重要房间声学设计方案，包括建筑体型设计，混响时间设计以及噪声控制设计要点。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑设计平面图；

2、建筑声学与扩声系统设计图纸；

3、声学设计专项报告：应包括建筑声学设计及扩声系统设计（若设有扩声系统）。建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图、计算机模拟辅助设计成果等。

实际提交材料：

#### Ⅱ 室内光环境与视野（27分）

##### 8.2.5 建筑主要功能房间具有良好的户外视野（5分）。

- 自评得分

□居住建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住建筑与相邻建筑的直接间距超过18m | 5 |  |
| 合 计 | 5 |  |

□公共建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共建筑主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰 | 5 |  |
| 合 计 | 5 |  |

- 评价要点

□ 居住建筑

两幢住宅楼居住空间的水平视线距离最小为      m，这两幢楼为：

□公共建筑

主要功能房间（除走廊、核心筒、卫生间、电梯间等特殊功能房间外的空间），是否出现无法看到室外自然环境，或存在构筑物或周边建筑物造成明显视线干扰的情况：□是 □否。

- 证明材料

建议提交清单：

居住建筑：

1. 居住建筑提供建筑总平面图，体现项目场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明住宅楼之间的水平视线距离。

2. 公共建筑提供规划图纸和总平面图，以及建筑平面图和立面图：应包括建筑功能空间布局、门窗位置和门窗表等信息。建筑平面图中体现主要功能房间的位置、门窗等开口位置。

3. 公共建筑提供户外视野分析资料，结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间是否出现无法看到室外自然环境的情况，以及存在构筑物或周边建筑造成视线干扰的情况。

实际提交材料：

##### 8.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求。（10分）。

- 自评得分（对没有采光要求的商业建筑，本条可不参评）

□居住建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □卧室、起居室的窗地面积比达到 1/6 | 6 |  |
| 2 | □卧室、起居室的窗地面积比达到 1/5 □（或采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求） | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

□公共建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □主要功能房间60%（含）以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求 | 6 |  |
| 2 | □主要功能房间65%（含）以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求 | 7 |  |
| 3 | □主要功能房间70%（含）以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求 | 8 |  |
| 4 | □主要功能房间75%（含）以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求 | 9 |  |
| 5 | □主要功能房间80%（含）以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求 | 10 |  |
| 合 计 | 10 |  |

- 评价要点

□居住建筑

评价指标采用：□采光系数、□窗地面积比

如采用采光系数作为评价指标，采光系数最不利的房间是            ，采光系数为：         ；

如采用窗地面积比作为评价指标，窗地面积比最不利的房间是            ，窗地面积比为：         ；

□公共建筑

主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的比例为：         ；

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑平面图、剖面图图纸、门窗表；

2、窗地面积比计算说明书：应有对各典型户型内各空间的窗地面积比例计算说明，并与施工图纸吻合；

3、自然采光模拟计算报告。

实际提交材料：

##### 8.2.7 改善建筑室内天然采光效果（12分）。

- 自评得分（对没有采光要求的商业建筑，下表中第1款～第3款可不参评）

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间有合理的控制眩光措施 | 4 |  |
| 2 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到 60% | 4 |  |
| 3 | 参评建筑无内区（直接得分） | 4 |  |
| 4 | 地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例RA | □5%≤RA＜10% | 1 |  |
|  |  | □10%≤RA＜15% | 2 |  |
|  |  | □15%≤RA＜20% | 3 |  |
|  |  | □RA≥20% | 4 |  |
| 5 | 参评建筑无地下部分（直接得分） | 4 |  |
| 合 计 | 12 |  |

- 评价要点

简要说明改善室内防眩光采用的措施。（100 字以内）

是否有内区：□无、□有，内区总面积为：      ㎡，内区采光系数达标面积：      ㎡，达标面积比例为：      ㎡。

是否有地下部分：□无、□有，首层地下室面积为：      ㎡，平均采光系数不小于0.5%的面积：      ㎡，达标面积比例为：      ㎡。

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑设计施工图纸和设计说明：应体现室内防眩光设计措施，建筑平面图中，门窗等自然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施。

2、自然采光模拟计算报告：应有对采光系数、满足标准要求面积比例两项指标的计算说明。

实际提交材料：

#### Ⅲ 室内热湿环境（7分）

##### 8.2.8 供暖空调系统末端现场可独立调节（7分）。

- 自评得分：（非集中空调供暖的建筑，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间达到70% | 4 |  |
| 2 | □供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间达到90% | 7 |  |
| 合 计 | 7 |  |

- 评价要点

□采用集中式空调系统

主要功能房间个数为      个，空调末端可独立调节的房间个数为      个，比例为      % 。

简述所采用的空调系统末端形式和调节方式。（200 字以内）

□采用分体空调

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通系统图纸和设计说明：应对末端形式和主要功能空间的调节方式做详细说明，并与暖通系统图纸中的内容吻合。

实际提交材料：

#### Ⅳ 室内空气质量（44分）

##### 8.2.9 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果（18分）。

- 自评得分

□ 居住建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风开口面积达到房间面积的10%或外窗面积的45% | 15 |  |
| 2 | 设有明卫生间 | 3 |  |
| 合 计 | 18 |  |

□公共建筑

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | □60%≤RR＜65% | 11 |  |
|  |  | □65%≤RR＜70% | 12 |  |
|  |  | □70%≤RR＜75% | 13 |  |
|  |  | □75%≤RR＜80% | 14 |  |
|  |  | □80%≤RR＜85% | 15 |  |
|  |  | □85%≤RR＜90% | 16 |  |
|  |  | □90%≤RR＜95% | 17 |  |
|  |  | □RR≥95% | 18 |  |
| 合 计 | 18 |  |

- 评价要点

□ 居住建筑

| 序号 | 户型类别 | 通风开口面积的 最不利房间 | 最不利房间通风开口面积 | 卫生间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □与房间面积的比例： □与外窗的比例： | 数量 | 设有明卫生间的数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

□公共建筑

简要描述建筑改善室内自然通风效果的技术措施及改善的效果。（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

居住建筑：

1. 建筑设计平面图：应体现卫生间开窗情况；

2. 门窗列表；

3. 主要功能房间门窗窗地面积比例计算书；

4. 自然通风模拟分析报告：应体现通风效果分析。

公共建筑：

1. 建筑设计平面图：应体现通风优化措施在平面图中的落实情况；

2. 自然通风优化模拟分析报告：应体现通风效果分析及换气次数分析。

实际提交材料：

##### 8.2.10 气流组织合理（10分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □居住建筑每户至少有一个居住房间通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求 | 5 |  |
|  | □公共建筑的重要功能区域通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求 | 5 |  |
| 2 | 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所 | 5 |  |
| 合 计 | 10 |  |

- 评价要点

居住建筑通风路径是否满足要求：□是、□否；

公共建筑是否有需要高大空间：□是、□否，如有高大空间，主要包括：

简要说明建筑重要功能区域气流组织形式。（200 字以内）

简要对避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所的基本情况说明。（200 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑施工图：包括总平面图、平面图和立面图；

2、暖通专业施工图及设计说明、气流组织计算书：应说明重要功能区域环境参数设计情况以及气流组织形式是否符合要求。

3、自然通风模拟分析报告：居住建筑应对通风路径进行分析说明，公共建筑应对通风与空调工况下的气流组织进行分析说明。

实际提交材料：

##### 8.2.11 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统（10分）。

- 自评得分（无集中通风空调的建筑和住宅建筑不参评，）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动 | 6 |  |
| 2 | 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动 | 4 |  |
| 合 计 | 10 |  |

- 评价要点

是否有主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域：□是、□否；

如有高大空间，主要包括：

简要说明室内空气质量监控系统监控参数,系统功能以及控制策略（200 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通设计说明：应包含空气质量监控的说明；

2、暖通平面图：应标注空气质量监测传感器位置；

3、BA 监控原理图：应包含室内空气质量监控系统以及联动系统原理图；

4、BA 监控点数表：应包含空气质量监测传感器的点数。

实际提交材料：

##### 8.2.12 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置（得6分）。

- 自评得分：（未设计地下空间的建筑，本条不参评）

□不参评，原因：

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 | 6 |  |
| 合 计 | 6 |  |

- 评价要点

简要说明地下车库CO 监控系统功能以及控制策略（200 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、暖通设计说明：应包含地下车库监控系统的说明；

2、地下车库通风平面图：应标注地下车库CO 监测传感器位置；

3、BA 监控原理图：应包含CO 监控系统以及联动系统原理图；

4、BA 监控点数表：应包含地下车库CO 监测传感器的点数。

实际提交材料：

11 提高与创新

| 子项 | 条文编号 | 条 文 | 得分 | 不参评分 | 对应专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高 与 创新 | 11.2.1 | 住区内新建的绿化、水系与周边的绿化带、水系形成绿化系统（1分） |  | / | 建筑 |
|  | 11.2.2 | 合理采用屋顶绿化和垂直绿化，满足下列要求二项以上（1分） |  | / | 建筑、建筑物理 |
|  | 11.2.3 | 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能（2分） |  | / | 建筑节能、暖通空调、建筑物理 |
|  | 11.2.4 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑（1分） |  | / | 建筑 |
|  | 11.2.5 | 应用建筑信息模型（BIM）技术（2分） |  | / | 建筑、相应专业 |
|  | 11.2.6 | 尊重地域文化特征和生活习俗，合理采用地方传统建筑形式、建筑风格对历史文化街区进行保护性开发和合理改造（2分） |  | / | 建筑 |
|  | 11.2.7 | 针对建筑不同使用功能和不利朝向，采取合理有效的外遮阳措施，并与建筑外观造型融为一体（1分） |  | / | 建筑、建筑节能、建筑物理 |
|  | 11.2.8 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益（2分） |  | / | 相应专业 |
| 合 计 |  |  | / |

（涉及建筑、建筑节能、建筑物理、暖通及其它相关专业）

##### 11.2.1 住区内新建的绿化、水系与周边的绿化带、水系形成绿化系统（1分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住区内新建的绿化、水系与周边的绿化带、水系形成绿化系统 | 1 |  |
| 合 计 | 1 |  |

- 评价要点

简要说明新建的绿化、水系与周边的绿化带、水系形成绿化系统的技术措施。（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的景观设计图纸、规划图纸及说明等：提供的材料应能说明新建的绿化、水系与周边的绿化带、水系形成绿化系统。

实际提交材料：

##### 11.2.2 合理采用屋顶绿化和垂直绿化（满足二项以上）（1分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标（满足下列要求二项以上） | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于60% | 1 |  |
| 2 | □垂直绿化种植面积不少于4%的屋面面积 |  |  |
| 3 | □东西山墙垂直绿化面积不少于相应外墙面积的40% |  |  |
| 合 计 | 1 |  |

- 评价要点

（以下至少选择两项）

□屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例：       %

□垂直绿化种植面积与屋面面积的比例：       %

□东西山墙垂直绿化面积与相应外墙面积比例：        %

简要说明屋面绿化、垂直绿化情况。（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、屋面绿化、垂直绿化设计图纸：应包括种植平面布置、种植构造、植物配置等；

2、屋面绿化、垂直绿化比例计算书：应明确各部分面积及计算过程；

3、建筑效果图。

实际提交材料：

##### 11.2.3 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能（2分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能 | □围护结构热工性能指标显著提高 | 1 |  |
|  |  | □空调系统性能指标显著提高 | 1 |  |
|  |  | □显著提高能源资源利用效率和建筑性能的其他技术与措施 | 1 |  |
| 合 计 | 2 |  |

- 评价要点

□围护结构热工性能指标显著提高

简述围护结构热工性能指标显著提高的基本情况，采用的技术措施：（200 字以内）

| □围护结构热工性能指标比国家、行业有关建筑节能设计标准规定显著提高 □空调全年计算负荷显著降低 |  |
| --- | --- |

建筑所处建筑热工气候分区：          ；执行的建筑节能标准：                                 。

围护结构热工性能指标比较：

（楼栋号或建筑名称）围护结构主要热工性能指标：

| 主要围护结构 | 主要性能指标 | 参照建筑性能 指标要求 | 设计指标比参照建筑优 的百分比% |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |  |
| 外墙 | 传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |  |
| 外窗 （包括建筑幕墙） | 传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |  |
|  | 遮阳系数 |  |  |  |

注：当申报范围内有多栋建筑，需复制上表，然后分别填写。

空调全年计算负荷降低幅度比较

（楼栋号或建筑名称）围护结构主要热工性能指标：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 参照建筑 | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖能耗 |  |  |  |
| 全年空调能耗 |  |  |  |
| 全年总能耗 |  |  |  |
| 降低比例 | % |  |

注：当申报范围内有多栋建筑，且项目各楼栋节能设计的技术措施不同时，需复制上表，然后分别填写。

□空调系统性能指标显著提高

通风和空调系统能耗显著降低的幅度：        %

简述空调系统全部设备的组成：（200 字以内）

集中式空调系统：

（空调系统）系统能效比计算：

| 序号 | 空调系统全部设备 | 单台额定功率（W） | 累计额定功率（kW） | 额度制冷量（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |
| 合计 |  |  |
| 系统能效比 |  |
| 常规空调系统（水冷）能效比 | 3.0 |
| 系统能效比高出常规空调系统（水冷）能效比的比例（%） |  |

注：当申报范围内有多个空调系统时，需复制上表，然后分别填写。

分体式空调系统

设计采用的分体空调能效等级：         ，能效比为

| 序号 | 采用空调器 额定制冷量 | 能效等级 | 能效比 | 参照能效比 （同类空调器3级 能效比限定值） | 设计空调器比高出 参照能效比的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

□显著提高能源资源利用效率和建筑性能的其他技术与措施

主要技术和措施是：                                                                ；

主要技术和措施的效果：                                                            ；

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑施工图设计说明：应有完整的围护结构热工性能参数说明；

2、围护结构做法详图：应与设计说明中围护结构热工性能参数说明相吻合；

3、节能计算报告书：以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

4、空调系统设计说明、设备表、风系统、水系统、机房等图纸：应能反映全部空调系统设备参数；

5、空调系统能优化计算分析报告：应包括空调能效比计算、空调能耗降低计算过程程。

实际提交材料：

##### 11.2.4 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑（1分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □合理选用废弃场地进行建设 | 1 |  |
| 2 | □充分利用尚可使用的旧建筑 | 1 |  |
| 合 计 | 1 |  |

- 评价要点

□合理选用废弃场地进行建设

是否利用废弃场地：□是、□否

所选废弃场地为：□不可建设用地、□仓库、□工厂弃置地、□其他

对原有场地是否进行检测或处理：□是、□否

简要说明该废弃场地情况以及相应的处理措施。（200字以内）

□充分利用尚可使用的旧建筑

是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：□是、□否；

保留和利用的旧建筑部分为：□立面、□环境、□主体结构、□室内空间。

简要说明旧建筑利用前的基本情况，项目如何对旧建筑进行的利用（300 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1. 场地地形图；

2. 旧建筑相关图纸或照片；

3. 旧建筑改造利用方案：包含图纸和说明；

4. 旧建筑利用机构检测报告；

5. 建筑专业施工图及设计说明。

实际提交材料：

##### 11.2.5 应用建筑信息模型（BIM）技术（2分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用建筑信息模型（BIM）技术 | □在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用 | 1 |  |
|  |  | □在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的两个或两个以上阶段应用 | 2 |  |
| 合 计 | 2 |  |

- 评价要点

项目在建筑的□规划设计、□施工建造、□运行维护阶段应用了BIM 技术

简要说明BIM 在各阶段的应用情况（200 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、BIM 技术应用报告：包括使用的软件，模型的建立情况及截图，应用范围。

实际提交材料：

##### 11.2.6 尊重地域文化特征和生活习俗，合理采用地方传统建筑形式、建筑风格对历史文化街区进行保护性开发和合理改造（2分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理采用地方传统建筑形式、建筑风格对历史文化街区进行保护性开发和合理改造 | 2 |  |
| 合 计 | 2 |  |

- 评价要点

简要介绍项目所在地的传统建筑形式、建筑风格，以及对历史文化街区进行保护性开发和合理改造的情况（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建设方案：应体现建筑形式、建筑风格，以及对历史文化街区进行保护性开发和合理改造的内容；

2、历史文化街区的相关资料：应包括概况、对历史文化的详细阐述及保护价值等；

3、建筑效果图。

实际提交材料：

##### 11.2.7 针对建筑不同使用功能和不利朝向，采取合理有效的外遮阳措施，并与建筑外观造型融为一体（1分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对建筑不同使用功能和不利朝向，采取合理有效的外遮阳措施，并与建筑外观造型融为一体 | 1 |  |
| 合 计 | 1 |  |

- 评价要点

| 序号 | 房间类型 （使用功能） | 外遮阳 的朝向 | 外遮阳形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外遮阳形式 | 外遮阳类型 |
| 1 |  |  | □活动外遮阳、□固定外遮阳 | □水平、□垂直、□综合、□挡板、□百叶、□其他 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

简要说明建筑外遮阳使用部位、使用数量及技术特点、技术指标等。（300 字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

1、建筑设计说明：应包含有建筑遮阳设计的详细说明，并与相关图纸一致；

2、建筑节能计算书、节能审查表等：应有建筑外遮阳的描述和技术指标；

3、遮阳设计相关图纸（如门窗大样等）：应能体现遮阳类型及数量；

4、遮阳计算分析报告：应体现建筑外遮阳系数、遮阳比例计算等。

5、建筑效果图；

实际提交材料：

##### 11.2.8 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益（2分）。

- 自评得分

| 序号 | 指 标 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约能源资源的其他创新 | 1 |  |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 1 |  |
| 3 | 采取保障安全健康的其他创新 | 1 |  |
| 合 计（采取一项得 1分，两项及以上得2分） | 2 |  |

- 评价要点

创新设计内容：

符合□节约能源资源、□保护生态环境、□保障安全健康

简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益（200 字以内）。

- 证明材料

建议提交清单：

1、创新设计相关的文件；

2、创新设计内容的分析论证报告及相关证明材料。

实际提交材料：

附录1 可再利用、可再循环材料比例计算书

可再利用材料主要包括制品、部品或型材形式等旧建筑材料

可再循环材料主要包括金属材料（钢材、铜等）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材。

可再利用材料、可再循环材料总重量（t）=[制品、部品或型材形式等旧建筑材料（kg）+钢材重量（kg）+铜材重量（kg）+木材重量（kg）+铝合金型材重量（kg）+石膏制品（kg）+玻璃重量（kg）]/1000

建筑材料总重量即为表中所有材料重量之和，换算为t（吨）

可再利用材料、可再循环材料利用率C=可再循环材料总重量（t）/建筑材料总重量（t）

请完整填写下表：

可再利用材料、可再循环材料利用率计算表

| 建筑材料种类 | 体积 （） | 密度 （） | 重量 （） | 用途 | 可再循环材料、可再循环材料总重量 （） | 建筑材料总重量 （） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可 再 利 用 材 料 | 旧制品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旧部品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旧型材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他可直接再利用的旧建筑材料 |  |  |  |  |  |  |
| 可 循 环 材 料 | 循环利用钢材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环利用铜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环利用木材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环利用铝合金型材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环利用石膏制品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环利用门窗玻璃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环利用玻璃幕墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他循环利用材料 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 材 料 | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑砂浆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面卷材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌块 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |

备注：“其他”材料请说明名称、类型、用途。